[image: image8.wmf]事業の名称

吉沢簡易水道

配水場名

睦沢配水場

清川浄水場

吉沢配水場

水源

深井戸水

表流水

深井戸水

浄水方法

塩素消毒

急速ろ過、塩素消毒

塩素消毒

�ö”­Žc—¯•¨�A

�ö”­Žc—¯•¨�A

�ö”­Žc—¯•¨�Aƒq‘f�A

Žc—¯‰–‘f

‘÷“x�AŽc—¯‰–‘f�A

Žc—¯‰–‘f

ƒNƒŠƒvƒgƒXƒ|ƒŠƒWƒEƒ€

—¯ˆÓ‚·‚é�€–Ú

�i�…Ž¿Šî�€’l‚Ì20%‚ð

’´‰ß‚µ‚½�€–Ú‚Æ�AŠî�€

�€–ÚˆÈŠO‚Ì—¯ˆÓ‚·‚é�€

–Ú�j

–r‘ò�E�´�ìŠÈˆÕ�…“¹

Œ´�…�E�…“¹�…‚Ì�ó‹µ

‹y‚Ñ‰˜�õ—vˆö

�Eƒ~ƒlƒ‰ƒ‹•ª‚ð‘½‚­ŠÜ‚Þ

�E’nŽ¿—R—ˆ‚Ìƒq‘f‚ªŒŸ

�o

�E�~‰J‚É‚æ‚é‘÷“x‚Ì�ã�¸

�EŒ´’Ž‚ÌƒNƒŠƒvƒgƒXƒ|ƒŠƒW

ƒEƒ€‚Ì‰˜�õ

�Eƒ~ƒlƒ‰ƒ‹•ª‚ð‘½‚­ŠÜ‚Þ

�E’nŽ¿—R—ˆ‚Ìƒq‘f‚ªŒŸ�o



        
甲斐市の簡易水道は、透明で豊かな地下水と一部表流水を水源として用い、飲み水へと浄化しています。
私たちが安心して水道水を飲むために定期的に水質検査を行っています。
水質検査は、水道水が水質基準に適合し、安全であることを確認するために欠くことのできないものです。水道の水質は、地域、水源の種類、浄水方法などにより異なるため、それぞれの水道の状況に応じた適切な検査が求められています。
甲斐市では市民のみなさまに安心して水道水をお使いいただくために、「令和８年度甲斐市簡易水道水質検査計画」を策定しました。

目次

	　１　基本方針
	６　臨時の水質検査

	　２　水道事業の概要
	７　水質検査方法

	　３　水道原水及び水道水の水質状況
	８　水道水質検査計画及び検査結果の公表

	　４　検査地点
	９　関係者との連携

	　５　定期的な水質検査の項目及び検査頻度
	10 甲斐市簡易水道配水系統図


	　　　　　清川浄水場
　　　　　　　[image: image1.jpg]A o

"\\‘n\

e
ml‘ ’\!!







１　基本方針
（１）　検査地点
水質基準が適用される給水栓（各配水場を代表する蛇口）及び配水場の水源（原水）を検査地点とします。
（２）　検査項目
検査項目は、水道法で義務づけられている水質基準項目、検査計画に位置づけるのが望ましい水質管理目標設定項目及び水道水がより安全であることを確認するために独自で行う水質項目とします。
（３）　検査頻度
検査頻度は、水源の種類とその状況、これまでの検査結果を考慮して各地点の項目ごとに定めていきます。
（４）　その他
水質検査は、市と厚生労働大臣の登録を受けた検査機関が行います。
水質検査結果は、甲斐市水道事務所及び市のホームページで御覧いただけます。
２　水道事業の概要
（１）　給水状況
甲斐市の簡易水道は、睦沢・清川簡易水道と吉沢簡易水道からなっています。

表１　簡易水道の給水状況（令和7年3月31日現在）
	主な給水区域
	右欄に示す
	大下、中下、中村、久保、藤の木、漆戸、打返、牛句の一部、上芦沢、下芦沢、上福沢、下福沢、安寺、神戸、本村、上菅口、下菅口、獅子平、前屋、平見城
	吉沢、寺平、
甲府市平瀬の一部


	給水人口（人）
	791
	505
	286

	年間給水量（㎥/年）
	191,323
	131,524
	59,799

	１日平均給水量（㎥/日）
	464
	331
	133

	１日最大給水量（㎥/日）
	545
	406
	139


（２）　配水系統及び浄水方法
簡易水道では、深井戸水と表流水を水源としており、浄水方法としては、深井戸水は塩素消毒、表流水は急速ろ過方式を用いた後塩素消毒を行い浄化しています。

表2に水源及び配水場を示しました。
配水場の位置とそれぞれの給水区域を図1に示しました。　
表２　水源及び配水場等の概要

[image: image2.wmf]事業の名称

吉沢簡易水道

配水場

睦沢配水場

清川浄水場

吉沢配水場

所在地

亀沢3068-3

上芦沢1294-1

吉沢56

水源

深井戸水

表流水

深井戸水

年間給水量(ｍ�

3

/年）�

90,016

41,508

59,799

浄水方法

塩素消毒

急速ろ過、塩素消毒

塩素消毒

主な使用薬品

次亜塩素酸ナトリウム

ポリ塩化アルミニウム

次亜塩素酸ナトリウム

次亜塩素酸ナトリウム

睦沢・清川簡易水道


図１　配水場と給水区域

[image: image9.wmf]配水系統名

採取場所(施設名)

採水場所

　睦沢･清川簡易水道�

睦沢地域ふれあい館

亀沢3687

清川地域ふれあい館

上福沢124�

　吉沢簡易水道

吉沢地域ふれあい館

吉沢249-2�


[image: image10.wmf] 

 

 

定期的な水質検査

 

水道法で義務づけ

 

給水栓

 

水質管理上必要と判断

 

給水栓

 

水質管理上必要と判断

 

原水

 

市で独自に行う

 

原水

 

–ˆ“úŒŸ�¸�€–Ú�i

‚R

�€–Ú�j

 

�…Ž¿Šî�€�€–Ú�i

5

2

�€–Ú�j

 

�…Ž¿ŠÇ—�–Ú•W�Ý’è�€–Ú

 

   

 

  

（

2

4

項

目）

 

水質

基準項目（

40

項目

）

 

水質管理目標設定項目

(20

項目、農薬類含む

)

 

ƒNƒŠƒvƒgƒXƒ|ƒŠƒWƒEƒ€�i

‚P

�€–Ú�j

 

 

 

クリプトスポリジウム指標菌（

２

項目）

 

[image: image11.wmf]1

アンチモン及びその化合物

アンチモンの量に関して、0.02mg/l以下

2

ウラン及びその化合物

ウランの量に関して、0.002mg/l以下（暫定）�

3

ニッケル及びその化合物

ニッケルの量に関して、0.02mg/l以下（暫定）

4

削除（亜硝酸態窒素）

削除（水質基準に格上げ）

削除・欠番

5

1,2-ジクロロエタン

0.004mg/l以下�

一般有機物

6

削除(トランス-1,2-ジクロロエチレン)�

削除（水質基準に格上げ）

7

削除（1,1,2-トリクロロエタン）

削除（水質管理目標設定項目より除外）

8

トルエン

0.4mg/l以下�

9

フタル酸ジ（2-エチルへキシル）

0.08mg/l以下

10

亜塩素酸

0.6mg/l以下�

消毒副生成物

11

削除（塩素酸）

削除（水質基準に格上げ）

削除・欠番

12

二酸化塩素

0.6mg/l以下�

消毒剤

13

ジクロロアセトニトリル

0.01mg/l以下（暫定）

14

抱水クロラ-ル�

0.02mg/l以下（暫定）

15

農薬類

検出値と目標値の比の和として1以下�

農薬

16

残留塩素

1mg/l以下�

臭気

17

カルシウム、マグネシウム等（硬度）

10mg/l以上100mg/l以下�

18

マンガン及びその化合物

マンガンの量に関して、0.01mg/l以下

19

遊離炭酸

20mg/l以下

20

1,1,1-トリクロロエタン

0.3mg/l以下�

21

メチル-ｔ-ブチルエ-テル�

0.02mg/l以下

22

有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）

3mg/l以下�

味

23

臭気強度（TON）�

3以下�

臭気

24

蒸発残留物

30mg/l以上200mg/l以下�

味

25

濁度

1度以下�

基礎的性状

26

pH値

7.5程度�

27

腐食性（ランゲリア指数）

-1程度以上とし極力0に近づける�

28

従属栄養細菌

1mlの検水で形成される集落数が2000以下（暫定）�

細菌類

29

1,1-ジクロロエチレン

0.1mg/l以下�

一般有機化合物

30

アルミニウム及びその化合物

アルミニウムの量に関して、0.1mg/l以下�

浄水処理関連

無機物/重金属�

着色/味�

一般有機化合物

腐食性

消毒副生成物

削除・欠番

一般有機化合物

[image: image12.wmf]配水系統名

採取場所(施設名)

採水場所

　睦沢･清川簡易水道�

睦沢地域ふれあい館

亀沢3687

清川地域ふれあい館

上福沢124�

　吉沢簡易水道

吉沢地域ふれあい館

吉沢249-2�

[image: image13.wmf] 

 

 

定期的な水質検査

 

水道法で義務づけ

 

給水栓

 

水質管理上必要と判断

 

給水栓

 

水質管理上必要と判断

 

原水

 

市で独自に行う

 

原水

 

–ˆ“úŒŸ�¸�€–Ú�i

‚R

�€–Ú�j

 

�…Ž¿Šî�€�€–Ú�i

5

2

�€–Ú�j

 

�…Ž¿ŠÇ—�–Ú•W�Ý’è�€–Ú

 

   

 

  

（

2

4

項

目）

 

水質

基準項目（

40

項目

）

 

水質管理目標設定項目

(20

項目、農薬類含む

)

 

ƒNƒŠƒvƒgƒXƒ|ƒŠƒWƒEƒ€�i

‚P

�€–Ú�j

 

 

 

クリプトスポリジウム指標菌（

２

項目）

 

[image: image14.wmf]事業の名称

吉沢簡易水道

配水場名

睦沢配水場

清川浄水場

吉沢配水場

水源

深井戸水

表流水

深井戸水

浄水方法

塩素消毒

急速ろ過、塩素消毒

塩素消毒

�ö”­Žc—¯•¨�A

�ö”­Žc—¯•¨�A

�ö”­Žc—¯•¨�Aƒq‘f�A

Žc—¯‰–‘f

‘÷“x�AŽc—¯‰–‘f�A

Žc—¯‰–‘f

ƒNƒŠƒvƒgƒXƒ|ƒŠƒWƒEƒ€

—¯ˆÓ‚·‚é�€–Ú

�i�…Ž¿Šî�€’l‚Ì20%‚ð

’´‰ß‚µ‚½�€–Ú‚Æ�AŠî�€

�€–ÚˆÈŠO‚Ì—¯ˆÓ‚·‚é�€

–Ú�j

–r‘ò�E�´�ìŠÈˆÕ�…“¹

Œ´�…�E�…“¹�…‚Ì�ó‹µ

‹y‚Ñ‰˜�õ—vˆö

�Eƒ~ƒlƒ‰ƒ‹•ª‚ð‘½‚­ŠÜ‚Þ

�E’nŽ¿—R—ˆ‚Ìƒq‘f‚ªŒŸ

�o

�E�~‰J‚É‚æ‚é‘÷“x‚Ì�ã�¸

�EŒ´’Ž‚ÌƒNƒŠƒvƒgƒXƒ|ƒŠƒW

ƒEƒ€‚Ì‰˜�õ

�Eƒ~ƒlƒ‰ƒ‹•ª‚ð‘½‚­ŠÜ‚Þ

�E’nŽ¿—R—ˆ‚Ìƒq‘f‚ªŒŸ�o



[image: image15.wmf]1

アンチモン及びその化合物

アンチモンの量に関して、0.02mg/l以下

2

ウラン及びその化合物

ウランの量に関して、0.002mg/l以下（暫定）�

3

ニッケル及びその化合物

ニッケルの量に関して、0.02mg/l以下（暫定）

4

削除（亜硝酸態窒素）

削除（水質基準に格上げ）

削除・欠番

5

1,2-ジクロロエタン

0.004mg/l以下�

一般有機物

6

削除(トランス-1,2-ジクロロエチレン)�

削除（水質基準に格上げ）

7

削除（1,1,2-トリクロロエタン）

削除（水質管理目標設定項目より除外）

8

トルエン

0.4mg/l以下�

9

フタル酸ジ（2-エチルへキシル）

0.08mg/l以下

10

亜塩素酸

0.6mg/l以下�

消毒副生成物

11

削除（塩素酸）

削除（水質基準に格上げ）

削除・欠番

12

二酸化塩素

0.6mg/l以下�

消毒剤

13

ジクロロアセトニトリル

0.01mg/l以下（暫定）

14

抱水クロラ-ル�

0.02mg/l以下（暫定）

15

農薬類

検出値と目標値の比の和として1以下�

農薬

16

残留塩素

1mg/l以下�

臭気

17

カルシウム、マグネシウム等（硬度）

10mg/l以上100mg/l以下�

18

マンガン及びその化合物

マンガンの量に関して、0.01mg/l以下

19

遊離炭酸

20mg/l以下

20

1,1,1-トリクロロエタン

0.3mg/l以下�

21

メチル-ｔ-ブチルエ-テル�

0.02mg/l以下

22

有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）

3mg/l以下�

味

23

臭気強度（TON）�

3以下�

臭気

24

蒸発残留物

30mg/l以上200mg/l以下�

味

25

濁度

1度以下�

基礎的性状

26

pH値

7.5程度�

27

腐食性（ランゲリア指数）

-1程度以上とし極力0に近づける�

28

従属栄養細菌

1mlの検水で形成される集落数が2000以下（暫定）�

細菌類

29

1,1-ジクロロエチレン

0.1mg/l以下�

一般有機化合物

30

アルミニウム及びその化合物

アルミニウムの量に関して、0.1mg/l以下�

浄水処理関連

無機物/重金属�

着色/味�

一般有機化合物

腐食性

消毒副生成物

削除・欠番

一般有機化合物

　　　　　　　　　
[image: image3.wmf]
３　水道原水及び水道水の水質状況
（１）　水道原水
水道原水の過去の検査結果は、水質基準値を下回る値であり良好な水質を示しています。しかし、地質により検出される項目があります。表３に示しました項目には留意していきます。
（２）　水道水
給水栓（蛇口）における水道水の過去の水質検査結果は、すべての項目で水質基準に適合しており安全で良質な飲み水といえます。
原水で留意する項目は、水道水においても検出されています。
過去３年間に検出された値により、地点や項目ごとに法令にしたがった適切な検査頻度で検査し、結果を監視していきます。

表３　各水道別の留意する項目等

（３）　水質管理上の留意点
①配水場から蛇口までの間で最も留意する項目は残留塩素です。毎日検査（消毒の効果）を行うことにより残留塩素を確認しています。その結果より水質管理を行っていきます。
②地質由来の項目については、検出される値の変動を把握し、その値が高くなる場合は水源の変更を検討していきます。
③表流水では、降雨による濁度の増加に対応した浄水処理を行います。濁度を低く管理することにより、原虫で腹痛などを起こすクリプトスポリジウムを除くことができます。
また、農薬についても監視します。
４　検査地点
（１）　原水検査
「表２　水源及び配水場等の概要」に示した配水場の水源の所在地において、各取水設備より採取した原水について検査します。
（２）　水道水検査（給水栓水）　
各配水場を代表する３箇所の給水栓（蛇口）で検査をします。検査地点については、以下のとおりです。

　表４　浄水検査と採水場所
	　　　　　清川簡易水道（浄水場内　浄水処理室）

　　　　　[image: image4.jpg]





５　定期的な水質検査の項目及び検査頻度
法令（水道法）で検査が義務付けられている毎日検査、水質基準項目について検査を行い、水質管理目標設定項目検査と要検討項目については水源及びその周辺状況に応じて調査します。

　（１）　水道水検査

①毎日検査

毎日検査は、給水栓（蛇口）で毎日検査を行うことが義務付けられている項目です。

各配水系統を代表する３箇所の蛇口で検査をします。

検査項目は、水道法で義務付けられた色、濁り、消毒の残留効果などの３項目以外に味、臭気の２項目です。
②水質基準項目

水質基準項目は、基準値以下で給水することが義務付けられている51項目で、法令で定められた地点で検査を行います。

毎日検査を行う３箇所の蛇口で採水して水質検査を行います。

表５に、簡易水道の検査頻度を示します。

· 毎月行う検査は、水質変化の指標となる９項目（◎印）で表５及び表６に示しました。

· 年４回行う検査は、毎月行う９項目に加えて消毒副生成物（○印）を加えた21項目です。
また、過去３年間の結果で、水質基準値の20%を超過した項目（△印）も年に４回検査を行
います。

· 年に１回行う検査は、水質基準値の10～20%を示す項目にあたりますが、安全確認のため
水質基準全項目の検査を少なくても年１回行います(●印)。

③水質管理目標設定項目
水質管理目標設定項目は、将来にわたり水道水の安全性を確保するため水質管理上必要と判断した項目について検査を行うものです。
令和７年度は「表６　水質管理目標設定項目の検査」に示す配水系の給水栓２箇所で、削除項目及び二酸化塩素と農薬類を除く25項目を検査します。
　

表５　甲斐市簡易水道の水質基準項目の検査頻度


[image: image5.emf]原水検査

全水源 睦沢 清川 吉沢

基01一般細菌 100/ml以下 ● ◎ ◎ ◎

毎月検査

基02大腸菌 不検出 ● ◎ ◎ ◎

毎月検査

基03カドミウム及びその化合物 0.003以下 ● ● ● ●

基04水銀及びその化合物 0.0005以下 ● ● ● ●

基05セレン及びその化合物 0.01以下 ● ● ● ●

基06鉛及びその化合物 0.01以下 ● ● ● ●

基07ヒ素及びその化合物 0.01以下 ● ● ● △

過去の検査結果より*2

（吉沢で基準値の20%超過、睦沢10％

超過）

基08六価クロム化合物 0.02以下 ● ● ● ● 安全確認*1

基09亜硝酸態窒素 0.04以下 ● ● ● ● 安全確認*1

基10シアン化物イオン及び塩化シアン 0.01以下 ● ○ ○ ○

省略不可

基11硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10以下 ● ● ● ●

過去の検査結果より*1

（吉沢で基準値の10%超過。）

基12フッ素及びその化合物 0.8以下 ● ● ● ●

過去の検査結果より*1

（睦沢と吉沢で基準値の10%超過。）

基13ホウ素及びその化合物 1.0以下 ● ● ● ● 安全確認*1

基14四塩化炭素 0.002以下 ● ● ● ●

基151,4-ジオキサン 0.05以下 ● ● ● ●

基16

シス-1,2-ジクロロエチレン及び

トランス-1,2-ジクロロエチレン

0.04以下 ● ● ● ●

基17ジクロロメタン 0.02以下 ● ● ● ●

基18テトラクロロエチレン 0.01以下 ● ● ● ●

基19トリクロロエチレン 0.01以下 ● ● ● ●

基20

ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）

及びペルフルオロオクタン酸（PFOA)

0.00005mg以下 ● ● ● ●

安全確認*1

（原水の水質が安定していて過去に検出されたことが無

い、または検出されてもわずかであるため。）

基21ベンゼン 0.01以下 ● ● ● ● 安全確認*1

基22塩素酸 0.6以下

－

○ ○ ○

省略不可

基23クロロ酢酸 0.02以下

－

○ ○ ○

〃

基24クロロホルム 0.06以下

－

○ ○ ○

〃

基25ジクロロ酢酸 0.03以下

－

○ ○ ○

〃

基26ジブロモクロロメタン 0.1以下

－

○ ○ ○

〃

基27臭素酸 0.01以下

－

○ ○ ○

〃

基28総トリハロメタン 0.1以下

－

○ ○ ○

〃

基29トリクロロ酢酸 0.03以下

－

○ ○ ○

〃

基30ブロモジクロロメタン 0.03以下

－

○ ○ ○

〃

基31ブロモホルム 0.09以下

－

○ ○ ○

〃

基32ホルムアルデヒド 0.08以下

－

○ ○ ○

〃

基33亜鉛及びその化合物 1.0以下 ● ● ● ●

基34アルミニウム及びその化合物 0.2以下 ● ● ● ●

基35鉄及びその化合物 0.3以下 ● ● ● ●

基36銅及びその化合物 1.0以下 ● ● ● ●

基37ナトリウム及びその化合物 200以下 ● ● ● ●

基38マンガン及びその化合物 0.05以下 ● ● ● ●

基39塩化物イオン 200以下 ● ◎ ◎ ◎

省略不可

基40

カルシウム、マグネシウム等（硬度）

300以下 ● ● ● ●

基41蒸発残留物 500以下 ● △ △ △

基42陰イオン界面活性剤 0.2以下 ● ● ● ● 安全確認*1

基43ジェオスミン 0.00001以下 ● ● △ ●

基442-メチルイソボルネオ-ル 0.00001以下 ● ● △ ●

基45非イオン界面活性剤 0.02以下 ● ● ● ●

基46フェノ-ル類 0.005以下 ● ● ● ●

基47有機物（全有機炭素TOC量） 3以下 ● ◎ ◎ ◎

省略不可

基48pH値 5.8以上8.6以下 ● ◎ ◎ ◎

〃

基49味 異常でない

－

◎ ◎ ◎

〃

基50臭気 異常でない ● ◎ ◎ ◎

〃

基51色度 5度以下 ● ◎ ◎ ◎

〃

基52濁度 2度以下 ● ◎ ◎ ◎

〃

過去の検査結果より*2

（硬度は吉沢で基準値の10%超過、蒸

発残留物は睦沢、清川、吉沢の3地点

で基準値の20%超過。）

安全確認*1

安全確認*1

清川は原水が表流水の場合藻類が発

生しやすい夏期に省略せず検査。

安全確認*1

（原水の水質が安定していて過去に

検出されたことが無い、または検出

されてもわずかであるため。）



水質基準項目 基準値（mg/l） 検査頻度を決めた理由

浄水検査


備考　

◎印は毎月検査項目　　○印は年4回検査項目（省略不可）　　△印は年4回検査項目（省略可）

●印は年1回検査項目　 

*1　過去3年間の検査結果は水質基準の10～20%を示す項目ですが、安全性の確認のため検査を行います。

*2　過去3年間の検査結果より水質基準値の20%を超過した項目のため、検査を行います。

表６　水質管理目標設定項目の検査
次の２配水系の水道水について12．二酸化塩素と15．農薬類を除く24項目の検査を実施します。
睦沢・清川簡易水道（清川配水系）、吉沢簡易水道（吉沢配水系）
（２）　原水検査
①水質基準項目
「表２ 水源及び配水場等の概要」にある３施設の水源について原水の39項目を年１回検査します。（表５を参照）
②水質管理目標設定項目
農薬類の検査を、睦沢・清川簡易水道の清川水源で行います。山梨県内で使用量が多い、12種類を検査します。
表７　農薬類の検査

[image: image6.wmf]農薬名

目標値

区分

ダイアジノン

0.003

殺虫

メコプロップ(MCPP)

0.05

除草

フェニトロチオン(MEP)�

0.01

殺虫

イソキサチオン

0.005

殺虫

オキシン銅

0.03

殺菌

チオベンカルブ

0.02

除草

トリクロピル

0.006

除草

ピリダフェンチオン

0.002

殺虫

ブタミホス

0.02

除草

シマジン(CAT)�

0.003

除草

チウラム

0.02

殺菌

1,3-ジクロロプロペン(D-D)�

0.05

殺虫

4

5

6

7



1

2

3

12

8

9

10

11


③市独自に行う水質検査
クリプトスポリジウム（１項目）の検査については、原水が表流水である睦沢・清川簡易水道の清川取水口において年１回検査し、クリプトスポリジウム指標菌検査（２項目）を安全確認のため毎月１回行います。

その他の睦沢・吉沢水源において、クリプトスポリジウム指標菌検査（２項目）を安全確認のため年１回行います。

６　臨時の水質検査
（１）　臨時の水質検査を行う要件（以下の事態が生じた時、臨時の水質検査を行います。）
①水源の水質に異常があったとき。
②給水区域及びその周辺で消化器系伝染病が流行しているとき。
③浄水工程で異常があったとき。
④配水管の大規模な工事、その他水道施設が著しく汚染されたおそれがあるとき。
⑤その他、特に必要があると認められるとき。
（２）　検査を行う項目
一般細菌、大腸菌、塩化物イオン、有機物、pH値、味、臭気、色度、濁度及びその他水質基準項目のうち必要な項目を検査します。
７　水質検査方法
毎日検査は、給水区域内3箇所について市で行います。

それ以外の多種多様にわたる検査項目については、水質検査結果の信頼性を確保するため高度な設備と精度の高い検査体制を整えており、緊急時の対応が可能である県内の厚生労働大臣の登録を受けた検査機関に委託して検査を行います。

８　水道水質検査計画及び検査結果の公表
甲斐市では、安心して水道水をお使いいただけますよう水道水質検査計画と検査結果を公表いたします。
水道水質検査計画は毎年度作成し、水道事務所窓口で閲覧できます。あわせて甲斐市ホ−ムペ−ジに掲載します。
水質検査の結果も同様に水道事務所窓口で閲覧できると同時に、甲斐市ホ−ムペ−ジで公表します。

水質検査結果の評価や市民のみなさまからのご意見を参考にさせていただきながら次年度の水質検査計画に反映させ、よりよい計画を作成していきます。

[image: image7.wmf]甲斐市のみなさま

公表

ご意見

公表

ご意見

水質検査計画の策定

見直し

水質検査実施

水質検査結果とその評価

甲斐市水道事務所


９　関係者との連携
水質汚濁事故や水系感染症の発症などがあったときは、国・県（県衛生薬務課、中北保健所）・近隣水道事業体及び水質検査を担当している登録検査機関などの関係機関と情報交換するとともに連携して迅速に対策を講じます。

10　甲斐市簡易水道配水系統図
甲斐市簡易水道配水系統図を別図に示します。

	※※※※※　お問い合わせ先　※※※※※

	甲斐市公営企業部上下水道工務課

	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〒400-0115

	山梨県甲斐市篠原2534-1

	TEL　055-278-1670　　FAX　055-276-2177

	ウェブサイト　　　httpｓ://www.city.kai.yamanashi.jp/

	メールアドレス　jousuishisetsu@city.kai.yamanashi.jp




令和８年度　甲斐市簡易水道水質検査計画


甲斐市公営企業部上下水道工務課





清川簡易水道





吉沢簡易水道





甲府市上下水道局給水区域





睦沢簡易水道





� EMBED Excel.Sheet.8  ���





� EMBED Excel.Sheet.8  ���





� EMBED Word.Picture.8  ���





� EMBED Excel.Sheet.8  ���








1

_1645517638.xls
給水状況

		

		事業の名称 ジギョウメイショウ				双葉上水道事業 フタバジョウスイドウジギョウ								表２　水源及び浄水場等の概要 ヒョウスイゲンオヨジョウスイジョウナドガイヨウ

		給水区域 キュウスイクイキ				旧双葉町全域 キュウフタバチョウゼンイキ								事業の名称 ジギョウメイショウ		睦沢・清川簡易水道 ムツサワキヨカワカンイスイドウ				吉沢簡易水道 ヨシザワカンイスイドウ		下福沢小規模水道 シタフクザワショウキボスイドウ		千田小規模水道 センタショウキボスイドウ

		給水人口 キュウスイジンコウ				13383								配水場 ハイスイジョウ		睦沢配水場 ムツサワハイスイジョウ		清川配水場 キヨカワハイスイジョウ		吉沢配水場 ヨシザワハイスイジョウ		下福沢配水場 シタフクザワハイスイジョウ		千田配水場 センタハイスイジョウ

		給水世帯数 キュウスイセタイスウ				4860								所在地 ショザイチ		亀沢3068-3 カメサワ		上芦沢1294-1 ウエアシザワ		吉沢56 ヨシザワ		下福沢60 シモフクザワ		千田268 センタ

		年間給水量(m3/年） ネンカンキュウスイリョウネン				2,262,000								水源 スイゲン		深井戸水 フカイドミズ		表流水 オモテヒョウリュウスイ		深井戸水 フカイドミズ		深井戸水 フカイドミズ		表流水 オモテヒョウリュウスイ

		１日平均給水量(m3/日） ニチヘイキンキュウスイリョウ				6,180								年間給水量(ｍ3/年） ネンカンキュウスイリョウ		97,106		33,266		64,250		−		ー

		１日最大給水量(m3/日） ニチサイダイキュウスイリョウニチ				6,711								浄水方法 ジョウスイホウホウ		塩素滅菌 エンソメッキン		急速ろ過、塩素滅菌 キュウソクカエンソメッキン		塩素滅菌 エンソメッキン		塩素滅菌 エンソメッキン		塩素滅菌 エンソメッキン

														主な使用薬品 シュシヨウヤクヒン		次亜塩素酸ナトリウム		ポリ塩化アルミニウム エンカ		次亜塩素酸ナトリウム ジアエンソサン		次亜塩素酸ナトリウム		次亜塩素酸ナトリウム

																		次亜塩素酸ナトリウム

		　表１　給水状況 ヒョウキュウスイジョウキョウ

		事業の名称 ジギョウメイショウ		敷島簡易水道 シキシマカンイスイドウ		睦沢・清川簡易水道 カンイスイドウ		吉沢簡易水道 ヨシザワカンイスイドウ

		主な給水区域 シュキュウスイクイキ		右欄に示す ミギランシメ		大下、中下、中村、久保、藤の木、漆戸、打返、牛句の一部、上芦沢、下芦沢、上福沢、下福沢、神戸、本村、上管口、下管口、獅子平、前屋、平見城 オオシタナカシタナカムラクボフジキウルシドウカエウシクイチブシモフクサワ		吉沢、寺平、
甲府市平瀬の一部 ヨシザワテラタイラ

		給水人口（人） キュウスイジンコウニン		1,415		955		460

		給水世帯数 キュウスイセタイスウ		512		363		149

		年間給水量(m3/年） ネンカンキュウスイリョウネン		194,622		130,372		64,250

		１日平均給水量(m3/日） ニチヘイキンキュウスイリョウ		533		357		176

		１日最大給水量(m3/日） ニチサイダイキュウスイリョウニチ		1,117		549		568





留意する項目

		

		表３　　　各水道別の留意する項目等 ヒョウカクスイドウベツリュウイコウモクナド

		事業の名称 ジギョウメイショウ		睦沢・清川簡易水道 ムツサワキヨカワカンイスイドウ				吉沢簡易水道 ヨシザワカンイスイドウ		下福沢小規模水道 シタフクザワショウキボスイドウ		千田小規模水道 センタショウキボスイドウ

		配水場名 ハイスイジョウメイ		睦沢配水場 ムツサワハイスイジョウ		清川配水場 キヨカワハイスイジョウ		吉沢配水場 ヨシザワハイスイジョウ		下福沢配水場 シタフクザワハイスイジョウ		千田配水場 センタハイスイジョウ

		水源 スイゲン		深井戸水 フカイドミズ		表流水 オモテヒョウリュウスイ		深井戸水 フカイドミズ		深井戸水 フカイドミズ		表流水 オモテヒョウリュウスイ

		浄水方法 ジョウスイホウホウ		塩素滅菌 エンソメッキン		急速ろ過 キュウソクカ		塩素滅菌 エンソメッキン		塩素滅菌 エンソメッキン		塩素滅菌 エンソメッキン

		原水・水道水の状況及び汚染要因 ゲンスイスイドウスイジョウキョウオヨオセンヨウイン		・ミネラル分を多く含む
・地質由来のヒ素が検出		・降雨による濁度の上昇
・原虫のクリプトスポリジウムの汚染 コウウダクドジョウショウゲンチュウムシオセン		・ミネラル分を多く含む
・地質由来のヒ素が検出
 ブンオオチシツユライソケンシュツ		・地質由来のフッ素が検出 チシツユライソケンシュツ		・降雨による濁度の上昇
・農薬や肥料による汚染
・原虫のクリプトスポリジウムの汚染 コウウダクドジョウショウノウクヤヒリョウオセンゲンチュウムシオセン

		留意する項目
（水質基準値の20%を超過した項目と、基準項目以外の留意する項目） リュウイコウモク		蒸発残留物、 ジョウハツザンリュウブツ		蒸発残留物、		蒸発残留物、ヒ素、 ジョウハツザンリュウブツ		フッ素、残留塩素 ソザンリュウエンソ		濁度、残留塩素 ダクドザンリュウエンソ

				残留塩素 ザンリュウエンソ		濁度、残留塩素、		残留塩素、 ザンリュウエンソ				農薬類 ノウヤクルイ

						クリプトスポリジウム						クリプトスポリジウム





採水場所

		

		配水系統名 ハイスイケイトウメイ		採取場所(施設名) サイシュバショシセツメイ		採水場所 サイスイバショ

		　睦沢･清川簡易水道 ムツサワキヨカワカンイスイドウ		睦沢地域ふれあい館 ムツサワチイキカン		亀沢3687 カメサワ

				清川地域ふれあい館 キヨカワチイキカン		上福沢124 カミフクサワ

		　吉沢簡易水道 キチサワカンイスイドウ		吉沢地域ふれあい館 キチサワチイキカン		吉沢249-2 キチサワ

		小規模水道 ショウキボスイドウ

		下福沢小規模水道 シモフクサワショウキボスイドウ		下福沢水源 シモフクサワスイゲン		下福沢内 シモフクサワナイ

		千田小規模水道 センダショウキボスイドウ		千田水源 センダスイゲン		千田内 センダナイ





Sheet1

		



定期的な水質検査

水道法で義務づけ
給水栓

水質管理上必要と判断
給水栓

水質管理上必要と判断
原水

市で独自に行う
原水

毎日検査項目（3項目）
水質基準項目（50項目）

水質管理目標設定項目
　　　　　　（25項目）

水質基準項目（40項目）
水質管理目標設定項目（農薬類）

クリプトスポリジウム（1項目）



検査頻度　敷島

		

		表2.竜王上水道 ヒョウリュウオウジョウスイドウ

				水質基準項目 スイシツキジュンコウモク		基準値（mg/l） キジュンチ		原水検査 ゲンスイケンサ		浄水検査 ジョウスイケンサ						検査頻度を決めた理由 ケンサヒンドキリユウ		備考 ビコウ

								全水源 ゼンスイゲン		睦沢		清川		吉沢

		基01 キ		一般細菌 イッパンサイキン		100/ml		●		◎		◎		◎		毎月検査 マイツキケンサ		病原微生物の指標 ビョウゲンビセイブツシヒョウ

		基02 キ		大腸菌 ダイチョウキン		不検出 フケンシュツ		●		◎		◎		◎		毎月検査 マイツキケンサ

		基03 キ		カドミウム及びその化合物 オヨカゴウブツ		0.01		●		●		●		●		安全確認*1
（原水の水質が安定していて過去に検出されたことが無い、または検出されてもわずかであるため。）		無機物質／重金属 ムキブッシツジュウキンゾク

		基04 キ		水銀及びその化合物 スイギンオヨカゴウブツ		0.0005		●		●		●		●

		基05 キ		セレン及びその化合物 オヨカゴウブツ		0.01		●		●		●		●

		基06 キ		鉛及びその化合物 ナマリオヨカゴウブツ		0.01		●		●		●		●		過去の検査結果より*2
（鉛は、吉沢で基準値の10%超過、ヒ素は吉沢で基準値の20%超過、睦沢10％超過） チョウカチョウカムツサワチョウカ

		基07 キ		ヒ素及びその化合物 ソオヨカゴウブツ		0.01		●		●		●		△

		基08 キ		六価クロム化合物 ロッカカゴウブツ		0.05		●		●		●		●		安全確認*1

		基09 キ		シアン化物塩化シアン カブツエンカ		0.01		●		○		○		○		省略不可 ショウリャクフカ

		基10 キ		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ショウサンショウサンタイチッソオヨアショウサンタイチッソ		10		●		●		●		●		過去の検査結果より*2
（清川で基準値の10%超過。） キヨカワチョウカ

		基11 キ		フッ素及びその化合物 ソオヨカゴウブツ		0.8		●		●		●		●		安全確認*1

		基12 キ		ホウ素及びその化合物 ソオヨカゴウブツ		1.0		●		△		△		△		平成16年から検査。
省略せず年4回検査

		基13 キ		四塩化炭素 シエンカタンソ		0.002		●		●		●		●		安全確認*1		一般有機化合物 イッパンユウキカゴウブツ

		基14 キ		1,4-ジオキサン		0.05		●		△		△		△		平成16年から検査。
省略せず年4回検査

		基15 キ		1,1-ジクロロエチレン		0.02		●		●		●		●		安全確認*1

		基16 キ		シス-1,2-ジクロロエチレン		0.04		●		●		●		●

		基17 キ		ジクロロメタン		0.02		●		●		●		●

		基18 キ		テトラクロロエチレン		0.01		●		●		●		●

		基19 キ		トリクロロエチレン		0.03		●		●		●		●

		基20 キ		ベンゼン		0.01		●		●		●		●

		基21 キ		クロロ酢酸 サクサン		0.02				○		○		○		省略不可 ショウリャクフカ		消毒副生成物 ショウドクフクセイセイブツ

		基22 キ		クロロホルム		0.06				○		○		○		〃

		基23 キ		ジクロロ酢酸 サクサン		0.04				○		○		○		〃

		基24 キ		ジブロモクロロメタン		0.1				○		○		○		〃

		基25 キ		臭素酸 シュウソサン		0.01				○		○		○		〃

		基26 キ		総トリハロメタン ソウ		0.1				○		○		○		〃

		基27 キ		トリクロロ酢酸 サクサン		0.2				○		○		○		〃

		基28 キ		ブロモジクロロメタン		0.03				○		○		○		〃

		基29 キ		ブロモホルム		0.09				○		○		○		〃

		基30 キ		ホルムアルデヒド		0.08				○		○		○		〃

		基31 キ		亜鉛及びその化合物 アエンオヨカゴウブツ		1.0		●		●		●		●		安全確認*1		着色／味 チャクショクアジ

		基32 キ		アルミニウム及びその化合物 オヨカゴウブツ		0.2		●		△		△		△		平成16年から検査。
省略せず年4回検査

		基33 キ		鉄及びその化合物 テツオヨカゴウブツ		0.3		●		●		●		●		安全確認*1

		基34 キ		銅及びその化合物 ドウオヨカゴウブツ		1.0		●		●		●		●		安全確認*1

		基35 キ		ナトリウム及びその化合物 オヨカゴウブツ		200		●		●		●		●

		基36 キ		マンガン及びその化合物 オヨカゴウブツ		0.05		●		●		●		●

		基37 キ		塩化物イオン エンカブツ		200		●		◎		◎		◎		省略不可 ショウリャクフカ

		基38 キ		カルシウム、マグネシウム等（硬度） ナドコウド		300		●		●		●		●		過去の検査結果より*2
（硬度は吉沢で基準値の10%超過、蒸発残留物は睦沢と吉沢で基準値の20%超過、清川で10%超過） コウドヨシザワキジュンチチョウカジョウハツザンリュウブツムツサワヨシザワキジュンチチョウカキヨカワチョウカ

		基39 キ		蒸発残留物 ジョウハツザンリュウブツ		500		●		△		●		△

		基40 キ		陰イオン界面活性剤 インカイメンカッセイザイ		0.2		●		●		●		●		安全確認*1		発泡 ハッポウ

		基41 キ		ジェオスミン		※0.00002		●		△		△		△		原水が表流水の場合藻類が発生しやすい夏期に検査。平成16年から検査。省略せず検査。 ゲンスイヒョウリュウスイバアイソウルイハッセイカキケンサヘイセイネンケンサショウリャクケンサ		カビ臭 

		基42 キ		2-メチルイソボルネオ−ル		※0.00002		●		△		△		△

		基43 キ		非イオン界面活性剤 ヒカイメンメンカッセイザイ		0.02		●		○		○		○		平成16年から検査。
省略せず年4回検査		発泡 ハッポウ

		基44 キ		フェノ−ル類 ルイ		0.005		●		△		△		△		安全確認*1
（18年度は基準値の1/10まで測定。） ネンドソクテイ		臭気 シュウキ

		基45 キ		有機物（全有機炭素TOC量） ユウキブツゼンユウキタンソリョウ		5		●		◎		◎		◎		省略不可 ショウリャクフカ		味 アジ

		基46 キ		pH値 チ		5.8〜8.6		●		◎		◎		◎		〃		基礎的性状 キソテキセイジョウ

		基47 キ		味 アジ		異常でない イジョウ		●		◎		◎		◎		〃

		基48 キ		臭気 シュウキ		異常でない イジョウ		●		◎		◎		◎		〃

		基49 キ		色度 シキド		5度 ド		●		◎		◎		◎		〃

		基50 キ		濁度 ダクド		2度 ド		●		◎		◎		◎		〃

		備考 ビコウ		◎印は、毎月検査項目 シルシマイツキケンサコウモク

				○印は、年4回検査項目（省略不可） シルシネンカイケンサコウモクショウリャクフカ

				△印は、年4回検査項目（省略可） シルシネンカイケンサコウモクショウリャクカ

				●印は、年1回検査項目 シルシネンカイケンサコウモク

				▲印は、3年に1回検査項目 シルシネンカイケンサコウモク

				ただし、甲斐市水道局では、平成18年度まで浄水全項目検査を年1回実施します。 カイシシスイドウキョクヘイセイネンドジョウスイゼンコウモクケンサネンカイジッシ

				*1原水の水質が安定していて過去に検出去れたことが無い（又は、検出されてもわずかである） ゲンスイスイシツアンテイカコケンシュツサナマタケンシュツ





水質管理目標設定項目

		別表.１ ベッピョウ

		　下表の水質管理目標設定項目について下に掲げる配水場系（浄水）について検査を実施します カキヒョウスイシツカンシカンリモクヒョウセッテイコウモクシタカカハイスイジョウケイジョウスイケンサジッシ

		　竜王水道：大原配水場、片瀬配水場、篠原配水場、万才配水場 リュウオウスイドウオオハラハイスイジョウカタセハイスイジョウシノハラハイスイジョウマンザイサイハイスイジョウ

		　双葉水道：駒沢配水場、笠石配水場、菖蒲沢配水場、東小配水場、中学校配水場 フタバスイドウコマサワハイスイジョウカサイシハイスイジョウショウブサワハイスイジョウヒガシショウハイスイジョウチュウガッコウハイスイジョウ

		　敷島水道：睦沢清川簡易水道（睦沢配水系、清川配水系） シキシマスイドウムツサワキヨカワカンイスイドウムツサワハイスイケイキヨカワハイスイケイ

						以上　　11箇所 イジョウカショ

		　　　　水質管理設定項目 スイシツカンリセッテイコウモク

				項目 コウモク		目標値 モクヒョウチ		備考 ビコウ

		1		アンチモン及びその化合物 オヨカゴウブツ		アンチモンの量に関して、0.015mg/l以下 リョウカンイカ		無機物/重金属 ムキブツジュウキンゾク

		2		ウラン及びその化合物 オヨカゴウブツ		ウランの量に関して、0.002mg/l以下（暫定） リョウカンイカザンテイ

		3		ニッケル及びその化合物 オヨカゴウブツ		ニッケルの量に関して、0.01mg/l以下（暫定） リョウカンイカザンテイ

		4		亜硝酸態窒素 アショウサンタイチッソ		0.05mg/l以下（暫定） イカザンテイ

		5		1,2-ジクロロメタン		0.004mg/l以下 イカ		一般有機化合物 イッパンユウキカゴウブツ

		6		トランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04mg/l以下 イカ

		7		1,1,2-トリクロロエタン		0.006mg/l以下 イカ

		8		トルエン		0.2mg/l以下 イカ

		9		フタル酸（2-エチルへキシル） サン		0.1mg/l以下 イカ

		10		亜塩素酸 アエンソサン		0.6mg/l以下 イカ		消毒副生成物 ショウドクフクセイセイブツ

		11		塩素酸 エンソサン		0.6mg/l以下 イカ

		12		二酸化塩素 ニサンカエンソ		0.6mg/l以下 イカ		消毒剤 ショウドクザイ

		13		ジクロロアセトニトリル		0.04mg/l以下（暫定） イカザンテイ		消毒副生成物 ショウドクフクセイセイブツ

		14		抱水クロラ−ル ホウスイ		0.03mg/l以下（暫定） イカザンテイ

		15		農薬類 ノウヤクルイ		検出値と目標値の比の和として1以下 ケンシュツチモクヒョウチヒワイカ		農薬 ノウヤク

		16		残留塩素 ザンリュウエンソ		1mg/l以下 イカ		臭気 シュウキ

		17		カルシウム、マグネシウム等（硬度） ナドコウド		10mg/l以上100mg/l以下 イジョウイカ		着色/味 チャクショクアジ

		18		マンガン及びその化合物 オヨカゴウブツ		マンガンの量に関して、0.01mg/l以下 リョウカンイカ

		19		遊離炭酸 ユウリタンサン		20mg/l以下 イカ

		20		1,1,1-トリクロロエタン		0.3mg/l以下 イカ		一般有機化合物 イッパンユウキカゴウブツ

		21		メチル-ｔ-ブチルエ−テル		0.02mg/l以下 イカ

		22		有機物等（過マンガン酸カリウム消費量） ユウキブツナドカサンショウヒリョウ		3mg/l以下 イカ		味 アジ

		23		臭気強度（TON） シュウキキョウド		3以下 イカ		臭気 シュウキ

		24		蒸発残留物 ジョウハツザンリュウブツ		30mg/l以上200mg/l以下 イジョウイカ		味 アジ

		25		濁度 ダクド		1度以下 ドイカ		基礎的性状 キソテキセイジョウ

		26		pH値 チ		7.5程度 テイド		腐食性 フショクセイ

		27		腐食性（ランゲリア指数） フショクセイシスウ		-1程度以上とし極力0に近づける テイドイジョウキョクリョクチカ





監視対象農薬

		別表２ ベッシヒョウ

				ゴルフ場において使用量が多い10項目を各水源の原水について水質を監視します。 ジョウシヨウリョウオオコウモクカクスイゲンゲンスイスイシツカンシ

				今年度は、以下の7水源について実施します。 コンネンドイカスイゲンジッシ

				　竜王水道：第14取水井　西八幡配水場 リュウオウスイドウダイシュスイイニシヤハタハイスイジョウ

						　　第2取水井　大原配水場 ダイシュスイセイオオハラハイスイジョウ

						　　第10取水井　片瀬配水場 カタセハイスイジョウ

				　双葉水道：駒沢取水井　駒沢配水場 フタバリュウオウスイドウコマサワシュスイイコマサワハイスイジョウ

						　　笠石取水井　笠石配水場 カサイシシュスイセイカサイシハイスイジョウ

						　　菖蒲沢取水井　菖蒲沢配水場 ショウブサワショウブサワハイスイジョウ

				　敷島水道：清川簡易水道 シキシマリュウオウスイドウキヨカワカンイカンオスイドウ

		　　　　監視対象農薬 カンシタイショウノウヤク

						農薬名 ノウヤクメイ		目標値 モクヒョウチ		区分 クブン

		1				ダイアジノン		0.005		殺虫 サッチュウ

		2				メコプロップ(MCPP)		0.005		除草 ジョソウ

		3				フェニトロチオン(MEP)		0.003		殺虫 サッチュウ

		4				イソキサチオン		0.008		殺虫 サッチュウ

		5				オキシン銅 ドウ		0.04		殺菌 サッキン

		6				チオベンカルブ		0.02		除草 ジョソウ

		7				トリクロピル		0.006		殺虫 サッチュウ

		8				ピリダフェンチオン		0.002		殺虫 サッチュウ

		9				ブタミホス		0.01		除草 ジョソウ

		10				ポリカ−バメ−ト		0.03		殺菌 サッキン

		11				シマジン		0.003		除草 ジョソウ

		12				チウラム		0.02		殺菌 サッキン

		13				1,3-ジクロロプロペン		0.002		薫蒸 カオルジョウハツ





Sheet2

		



甲斐市のみなさま

公表

ご意見

公表

ご意見

水質検査計画の策定

見直し

水質検査実施

水質検査結果とその評価

甲斐市水道局




_1833974636.xls
給水状況

		

		事業の名称 ジギョウメイショウ				双葉上水道事業 フタバジョウスイドウジギョウ								表２　水源及び浄水場等の概要 ヒョウスイゲンオヨジョウスイジョウナドガイヨウ

		給水区域 キュウスイクイキ				旧双葉町全域 キュウフタバチョウゼンイキ								事業の名称 ジギョウメイショウ		睦沢・清川簡易水道 ムツサワキヨカワカンイスイドウ				吉沢簡易水道 ヨシザワカンイスイドウ		下福沢小規模水道 シタフクザワショウキボスイドウ		千田小規模水道 センタショウキボスイドウ

		給水人口 キュウスイジンコウ				13383								配水場 ハイスイジョウ		睦沢配水場 ムツサワハイスイジョウ		清川配水場 キヨカワハイスイジョウ		吉沢配水場 ヨシザワハイスイジョウ		下福沢配水場 シタフクザワハイスイジョウ		千田配水場 センタハイスイジョウ

		給水世帯数 キュウスイセタイスウ				4860								所在地 ショザイチ		亀沢3068-3 カメサワ		上芦沢1294-1 ウエアシザワ		吉沢56 ヨシザワ		下福沢60 シモフクザワ		千田268 センタ

		年間給水量(m3/年） ネンカンキュウスイリョウネン				2,262,000								水源 スイゲン		深井戸水 フカイドミズ		表流水 オモテヒョウリュウスイ		深井戸水 フカイドミズ		深井戸水 フカイドミズ		表流水 オモテヒョウリュウスイ

		１日平均給水量(m3/日） ニチヘイキンキュウスイリョウ				6,180								年間給水量(ｍ3/年） ネンカンキュウスイリョウ		97,106		33,266		64,250		−		ー

		１日最大給水量(m3/日） ニチサイダイキュウスイリョウニチ				6,711								浄水方法 ジョウスイホウホウ		塩素滅菌 エンソメッキン		急速ろ過、塩素滅菌 キュウソクカエンソメッキン		塩素滅菌 エンソメッキン		塩素滅菌 エンソメッキン		塩素滅菌 エンソメッキン

														主な使用薬品 シュシヨウヤクヒン		次亜塩素酸ナトリウム		ポリ塩化アルミニウム エンカ		次亜塩素酸ナトリウム ジアエンソサン		次亜塩素酸ナトリウム		次亜塩素酸ナトリウム

																		次亜塩素酸ナトリウム

		　表１　給水状況 ヒョウキュウスイジョウキョウ

		事業の名称 ジギョウメイショウ		敷島簡易水道 シキシマカンイスイドウ		睦沢・清川簡易水道 カンイスイドウ		吉沢簡易水道 ヨシザワカンイスイドウ

		主な給水区域 シュキュウスイクイキ		右欄に示す ミギランシメ		大下、中下、中村、久保、藤の木、漆戸、打返、牛句の一部、上芦沢、下芦沢、上福沢、下福沢、神戸、本村、上管口、下管口、獅子平、前屋、平見城 オオシタナカシタナカムラクボフジキウルシドウカエウシクイチブシモフクサワ		吉沢、寺平、
甲府市平瀬の一部 ヨシザワテラタイラ

		給水人口（人） キュウスイジンコウニン		1,415		955		460

		給水世帯数 キュウスイセタイスウ		512		363		149

		年間給水量(m3/年） ネンカンキュウスイリョウネン		194,622		130,372		64,250

		１日平均給水量(m3/日） ニチヘイキンキュウスイリョウ		533		357		176

		１日最大給水量(m3/日） ニチサイダイキュウスイリョウニチ		1,117		549		568





留意する項目

		

		表３　　　各水道別の留意する項目等 ヒョウカクスイドウベツリュウイコウモクナド

		事業の名称 ジギョウメイショウ		睦沢・清川簡易水道 ムツサワキヨカワカンイスイドウ				吉沢簡易水道 ヨシザワカンイスイドウ		下福沢小規模水道 シタフクザワショウキボスイドウ		千田小規模水道 センタショウキボスイドウ

		配水場名 ハイスイジョウメイ		睦沢配水場 ムツサワハイスイジョウ		清川配水場 キヨカワハイスイジョウ		吉沢配水場 ヨシザワハイスイジョウ		下福沢配水場 シタフクザワハイスイジョウ		千田配水場 センタハイスイジョウ

		水源 スイゲン		深井戸水 フカイドミズ		表流水 オモテヒョウリュウスイ		深井戸水 フカイドミズ		深井戸水 フカイドミズ		表流水 オモテヒョウリュウスイ

		浄水方法 ジョウスイホウホウ		塩素滅菌 エンソメッキン		急速ろ過、塩素滅菌 キュウソクカエンソメッキン		塩素滅菌 エンソメッキン		塩素滅菌 エンソメッキン		塩素滅菌 エンソメッキン

		原水・水道水の状況及び汚染要因 ゲンスイスイドウスイジョウキョウオヨオセンヨウイン		・ミネラル分を多く含む
・地質由来のヒ素が検出		・降雨による濁度の上昇
・原虫のクリプトスポリジウムの汚染 コウウダクドジョウショウゲンチュウムシオセン		・ミネラル分を多く含む
・地質由来のヒ素が検出
 ブンオオチシツユライソケンシュツ		・地質由来のフッ素が検出 チシツユライソケンシュツ		・降雨による濁度の上昇
・農薬や肥料による汚染
・原虫のクリプトスポリジウムの汚染 コウウダクドジョウショウノウクヤヒリョウオセンゲンチュウムシオセン

		留意する項目
（水質基準値の20%を超過した項目と、基準項目以外の留意する項目） リュウイコウモク		蒸発残留物、 ジョウハツザンリュウブツ		蒸発残留物、		蒸発残留物、ヒ素、 ジョウハツザンリュウブツ		フッ素、残留塩素 ソザンリュウエンソ		濁度、残留塩素 ダクドザンリュウエンソ

				残留塩素 ザンリュウエンソ		濁度、残留塩素、		残留塩素、 ザンリュウエンソ				農薬類 ノウヤクルイ

						クリプトスポリジウム						クリプトスポリジウム





採水場所

		

		配水系統名 ハイスイケイトウメイ		採取場所施設名 サイシュバショシセツメイ		採水場所住所 サイスイバショジュウショ

		　睦沢清川簡易水道 ムツサワキヨカワカンイスイドウ		睦沢公民館 ムツサワコウミンカン		亀沢3687 カメサワ

				清川公民館 キヨカワコウミンカン		上福沢124 カミフクサワ

		　吉沢簡易水道 キチサワカンイスイドウ		吉沢公民館 キチサワコウミンカン		吉沢249-2 キチサワ

		小規模水道 ショウキボスイドウ

		下福沢小規模水道 シモフクサワショウキボスイドウ		下福沢水源 シモフクサワスイゲン		下福沢内 シモフクサワナイ

		千田小規模水道 センダショウキボスイドウ		千田水源 センダスイゲン		千田内 センダナイ





Sheet1

		



定期的な水質検査

水道法で義務づけ
給水栓

水質管理上必要と判断
給水栓

水質管理上必要と判断
原水

市で独自に行う
原水

毎日検査項目（3項目）
水質基準項目（50項目）

水質管理目標設定項目
　　　　　　（25項目）

水質基準項目（40項目）
水質管理目標設定項目（農薬類）

クリプトスポリジウム（1項目）



検査頻度　敷島

				水質基準項目 スイシツキジュンコウモク		基準値（mg/l） キジュンチ		原水検査 ゲンスイケンサ		浄水検査 ジョウスイケンサ						検査頻度を決めた理由 ケンサヒンドキリユウ

								全水源 ゼンスイゲン		睦沢		清川		吉沢

		基01 キ		一般細菌 イッパンサイキン		100/ml以下 イカ		●		◎		◎		◎		毎月検査 マイツキケンサ

		基02 キ		大腸菌 ダイチョウキン		不検出 フケンシュツ		●		◎		◎		◎		毎月検査 マイツキケンサ

		基03 キ		カドミウム及びその化合物 オヨカゴウブツ		0.003以下 イカ		●		●		●		●		安全確認*1
（原水の水質が安定していて過去に検出されたことが無い、または検出されてもわずかであるため。）

		基04 キ		水銀及びその化合物 スイギンオヨカゴウブツ		0.0005以下 イカ		●		●		●		●

		基05 キ		セレン及びその化合物 オヨカゴウブツ		0.01以下 イカ		●		●		●		●

		基06 キ		鉛及びその化合物 ナマリオヨカゴウブツ		0.01以下 イカ		●		●		●		●

		基07 キ		ヒ素及びその化合物 ソオヨカゴウブツ		0.01以下 イカ		●		●		●		△		過去の検査結果より*2
（吉沢で基準値の20%超過、睦沢10％超過） チョウカムツサワチョウカ

		基08 キ		六価クロム化合物 ロッカカゴウブツ		0.02以下 イカ		●		●		●		●		安全確認*1 アンゼンカクニン

		基09 キ		亜硝酸態窒素 アショウサンタイチッソ		0.04以下 イカ		●		●		●		●		安全確認*1

		基10 キ		シアン化物イオン及び塩化シアン カブツオヨエンカ		0.01以下 イカ		●		○		○		○		省略不可 ショウリャクフカ

		基11 キ		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ショウサンショウサンタイチッソオヨアショウサンタイチッソ		10以下 イカ		●		●		●		●		過去の検査結果より*1
（吉沢で基準値の10%超過。） ヨシザワサワチョウカ

		基12 キ		フッ素及びその化合物 ソオヨカゴウブツ		0.8以下 イカ		●		●		●		●		過去の検査結果より*1
（睦沢と吉沢で基準値の10%超過。） ムツサワヨシザワサワチョウカ

		基13 キ		ホウ素及びその化合物 ソオヨカゴウブツ		1.0以下 イカ		●		●		●		●		安全確認*1

		基14 キ		四塩化炭素 シエンカタンソ		0.002以下 イカ		●		●		●		●

		基15 キ		1,4-ジオキサン		0.05以下 イカ		●		●		●		●

		基16 キ		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04以下 イカ		●		●		●		●

		基17 キ		ジクロロメタン		0.02以下 イカ		●		●		●		●

		基18 キ		テトラクロロエチレン		0.01以下 イカ		●		●		●		●

		基19 キ		トリクロロエチレン		0.01以下 イカ		●		●		●		●

		基20 キ		ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）
及びペルフルオロオクタン酸（PFOA)		0.00005mg以下 イカ		●		●		●		●		安全確認*1
（原水の水質が安定していて過去に検出されたことが無い、または検出されてもわずかであるため。）

		基21 キ		ベンゼン		0.01以下 イカ		●		●		●		●		安全確認*1

		基22 キ		塩素酸 エンソサン		0.6以下 イカ		－		○		○		○		省略不可 ショウリャクフカ

		基23 キ		クロロ酢酸 サクサン		0.02以下 イカ		－		○		○		○		〃

		基24 キ		クロロホルム		0.06以下 イカ		－		○		○		○		〃

		基25 キ		ジクロロ酢酸 サクサン		0.03以下 イカ		－		○		○		○		〃

		基26 キ		ジブロモクロロメタン		0.1以下 イカ		－		○		○		○		〃

		基27 キ		臭素酸 シュウソサン		0.01以下 イカ		－		○		○		○		〃

		基28 キ		総トリハロメタン ソウ		0.1以下 イカ		－		○		○		○		〃

		基29 キ		トリクロロ酢酸 サクサン		0.03以下 イカ		－		○		○		○		〃

		基30 キ		ブロモジクロロメタン		0.03以下 イカ		－		○		○		○		〃

		基31 キ		ブロモホルム		0.09以下 イカ		－		○		○		○		〃

		基32 キ		ホルムアルデヒド		0.08以下 イカ		－		○		○		○		〃

		基33 キ		亜鉛及びその化合物 アエンオヨカゴウブツ		1.0以下		●		●		●		●		安全確認*1

		基34 キ		アルミニウム及びその化合物 オヨカゴウブツ		0.2以下 イカ		●		●		●		●

		基35 キ		鉄及びその化合物 テツオヨカゴウブツ		0.3以下 イカ		●		●		●		●

		基36 キ		銅及びその化合物 ドウオヨカゴウブツ		1.0以下		●		●		●		●

		基37 キ		ナトリウム及びその化合物 オヨカゴウブツ		200以下 イカ		●		●		●		●

		基38 キ		マンガン及びその化合物 オヨカゴウブツ		0.05以下 イカ		●		●		●		●

		基39 キ		塩化物イオン エンカブツ		200以下 イカ		●		◎		◎		◎		省略不可 ショウリャクフカ

		基40 キ		カルシウム、マグネシウム等（硬度） ナドコウド		300以下 イカ		●		●		●		●		過去の検査結果より*2
（硬度は吉沢で基準値の10%超過、蒸発残留物は睦沢、清川、吉沢の3地点で基準値の20%超過。） コウドヨシザワキジュンチチョウカジョウハツザンリュウブツムツサワキヨカワヨシザワチテンキジュンチチョウカ

		基41 キ		蒸発残留物 ジョウハツザンリュウブツ		500以下 イカ		●		△		△		△

		基42 キ		陰イオン界面活性剤 インカイメンカッセイザイ		0.2以下 イカ		●		●		●		●		安全確認*1

		基43 キ		ジェオスミン		0.00001以下 イカ		●		●		△		●		清川は原水が表流水の場合藻類が発生しやすい夏期に省略せず検査。 キヨカワゲンスイヒョウリュウスイバアイソウルイハッセイカキショウリャクケンサ

		基44 キ		2-メチルイソボルネオ-ル		0.00001以下 イカ		●		●		△		●

		基45 キ		非イオン界面活性剤 ヒカイメンメンカッセイザイ		0.02以下 イカ		●		●		●		●		安全確認*1

		基46 キ		フェノ-ル類 ルイ		0.005以下 イカ		●		●		●		●

		基47 キ		有機物（全有機炭素TOC量） ユウキブツゼンユウキタンソリョウ		3以下 イカ		●		◎		◎		◎		省略不可 ショウリャクフカ

		基48 キ		pH値 チ		5.8以上8.6以下 イジョウイカ		●		◎		◎		◎		〃

		基49 キ		味 アジ		異常でない イジョウ		－		◎		◎		◎		〃

		基50 キ		臭気 シュウキ		異常でない イジョウ		●		◎		◎		◎		〃

		基51 キ		色度 シキド		5度以下 ドイカ		●		◎		◎		◎		〃

		基52 キ		濁度 ダクド		2度以下 ドイカ		●		◎		◎		◎		〃





水質管理目標設定項目

		別表.１ ベッピョウ

		　下表の水質管理目標設定項目について下に掲げる配水場系（浄水）について検査を実施します カキヒョウスイシツカンシカンリモクヒョウセッテイコウモクシタカカハイスイジョウケイジョウスイケンサジッシ

		　竜王水道：大原配水場、片瀬配水場、篠原配水場、万才配水場 リュウオウスイドウオオハラハイスイジョウカタセハイスイジョウシノハラハイスイジョウマンザイサイハイスイジョウ

		　双葉水道：駒沢配水場、笠石配水場、菖蒲沢配水場、東小配水場、中学校配水場 フタバスイドウコマサワハイスイジョウカサイシハイスイジョウショウブサワハイスイジョウヒガシショウハイスイジョウチュウガッコウハイスイジョウ

		　敷島水道：睦沢清川簡易水道（睦沢配水系、清川配水系） シキシマスイドウムツサワキヨカワカンイスイドウムツサワハイスイケイキヨカワハイスイケイ

						以上　　11箇所 イジョウカショ

		　　　　水質管理設定項目 スイシツカンリセッテイコウモク

				項目 コウモク		目標値 モクヒョウチ		備考 ビコウ

		1		アンチモン及びその化合物 オヨカゴウブツ		アンチモンの量に関して、0.015mg/l以下 リョウカンイカ		無機物/重金属 ムキブツジュウキンゾク

		2		ウラン及びその化合物 オヨカゴウブツ		ウランの量に関して、0.002mg/l以下（暫定） リョウカンイカザンテイ

		3		ニッケル及びその化合物 オヨカゴウブツ		ニッケルの量に関して、0.01mg/l以下（暫定） リョウカンイカザンテイ

		4		亜硝酸態窒素 アショウサンタイチッソ		0.05mg/l以下（暫定） イカザンテイ

		5		1,2-ジクロロメタン		0.004mg/l以下 イカ		一般有機化合物 イッパンユウキカゴウブツ

		6		削除(トランス-1,2-ジクロロエチレン) サクジョ		削除（水質基準に格上げ） サクジョスイシツキジュンカクア		なし

		7		削除（1,1,2-トリクロロエタン） サクジョ		削除（水質管理目標設定項目より除外） サクジョスイシツカンリモクヒョウセッテイコウモクジョガイ

		8		トルエン		0.4mg/l以下 イカ		一般有機化合物

		9		フタル酸（2-エチルへキシル） サン		0.1mg/l以下 イカ

		10		亜塩素酸 アエンソサン		0.6mg/l以下 イカ		消毒副生成物 ショウドクフクセイセイブツ

		11		削除（塩素酸） サクジョエンソサン		削除（水質基準に格上げ） サクジョスイシツキジュンカクア		なし

		12		二酸化塩素 ニサンカエンソ		0.6mg/l以下 イカ		消毒剤 ショウドクザイ

		13		ジクロロアセトニトリル		0.04mg/l以下（暫定） イカザンテイ		消毒副生成物 ショウドクフクセイセイブツ

		14		抱水クロラ-ル ホウスイ		0.03mg/l以下（暫定） イカザンテイ

		15		農薬類 ノウヤクルイ		検出値と目標値の比の和として1以下 ケンシュツチモクヒョウチヒワイカ		農薬 ノウヤク

		16		残留塩素 ザンリュウエンソ		1mg/l以下 イカ		臭気 シュウキ

		17		カルシウム、マグネシウム等（硬度） ナドコウド		10mg/l以上100mg/l以下 イジョウイカ		着色/味 チャクショクアジ

		18		マンガン及びその化合物 オヨカゴウブツ		マンガンの量に関して、0.01mg/l以下 リョウカンイカ

		19		遊離炭酸 ユウリタンサン		20mg/l以下 イカ

		20		1,1,1-トリクロロエタン		0.3mg/l以下 イカ		一般有機化合物 イッパンユウキカゴウブツ

		21		メチル-ｔ-ブチルエ-テル		0.02mg/l以下 イカ

		22		有機物等（過マンガン酸カリウム消費量） ユウキブツナドカサンショウヒリョウ		3mg/l以下 イカ		味 アジ

		23		臭気強度（TON） シュウキキョウド		3以下 イカ		臭気 シュウキ

		24		蒸発残留物 ジョウハツザンリュウブツ		30mg/l以上200mg/l以下 イジョウイカ		味 アジ

		25		濁度 ダクド		1度以下 ドイカ		基礎的性状 キソテキセイジョウ

		26		pH値 チ		7.5程度 テイド		腐食性 フショクセイ

		27		腐食性（ランゲリア指数） フショクセイシスウ		-1程度以上とし極力0に近づける テイドイジョウキョクリョクチカ

		28		従属栄養細菌 ジュウゾクエイヨウサイキン		1mlの検水で形成される集落数が2000以下（暫定） ケンミズケイセイシュウラクカズイカザンテイ		細菌類 サイキンルイ

		29		1,1-ジクロロメタン		0.1mg/l以下		一般有機化合物 イッパンユウキカゴウブツ

		30		アルミニウム及びその化合物 オヨカゴウブツ		アルミニウムの量に関して、0.1mg/l以下		浄水処理関連 ジョウスイショリカンレン





監視対象農薬

		別表２ ベッシヒョウ

				ゴルフ場において使用量が多い10項目を各水源の原水について水質を監視します。 ジョウシヨウリョウオオコウモクカクスイゲンゲンスイスイシツカンシ

				今年度は、以下の7水源について実施します。 コンネンドイカスイゲンジッシ

				　竜王水道：第14取水井　西八幡配水場 リュウオウスイドウダイシュスイイニシヤハタハイスイジョウ

						　　第2取水井　大原配水場 ダイシュスイセイオオハラハイスイジョウ

						　　第10取水井　片瀬配水場 カタセハイスイジョウ

				　双葉水道：駒沢取水井　駒沢配水場 フタバリュウオウスイドウコマサワシュスイイコマサワハイスイジョウ

						　　笠石取水井　笠石配水場 カサイシシュスイセイカサイシハイスイジョウ

						　　菖蒲沢取水井　菖蒲沢配水場 ショウブサワショウブサワハイスイジョウ

				　敷島水道：清川簡易水道 シキシマリュウオウスイドウキヨカワカンイカンオスイドウ

		　　　　監視対象農薬 カンシタイショウノウヤク

						農薬名 ノウヤクメイ		目標値 モクヒョウチ		区分 クブン

		1				ダイアジノン		0.005		殺虫 サッチュウ

		2				メコプロップ(MCPP)		0.005		除草 ジョソウ

		3				フェニトロチオン(MEP)		0.003		殺虫 サッチュウ

		4				イソキサチオン		0.008		殺虫 サッチュウ

		5				オキシン銅 ドウ		0.04		殺菌 サッキン

		6				チオベンカルブ		0.02		除草 ジョソウ

		7				トリクロピル		0.006		殺虫 サッチュウ

		8				ピリダフェンチオン		0.002		殺虫 サッチュウ

		9				ブタミホス		0.01		除草 ジョソウ

		10				ポリカ−バメ−ト		0.03		殺菌 サッキン

		11				シマジン		0.003		除草 ジョソウ

		12				チウラム		0.02		殺菌 サッキン

		13				1,3-ジクロロプロペン		0.002		薫蒸 カオルジョウハツ





Sheet2

		



甲斐市のみなさま

公表

ご意見

公表

ご意見

水質検査計画の策定

見直し

水質検査実施

水質検査結果とその評価

甲斐市水道局




_1835455004.xls
給水状況

		

		事業の名称 ジギョウメイショウ				双葉上水道事業 フタバジョウスイドウジギョウ								表２　水源及び浄水場等の概要 ヒョウスイゲンオヨジョウスイジョウナドガイヨウ

		給水区域 キュウスイクイキ				旧双葉町全域 キュウフタバチョウゼンイキ								事業の名称 ジギョウメイショウ		睦沢・清川簡易水道 ムツサワキヨカワカンイスイドウ				吉沢簡易水道 ヨシザワカンイスイドウ		下福沢小規模水道 シタフクザワショウキボスイドウ		千田小規模水道 センタショウキボスイドウ

		給水人口 キュウスイジンコウ				13383								配水場 ハイスイジョウ		睦沢配水場 ムツサワハイスイジョウ		清川浄水場 キヨカワジョウスイジョウ		吉沢配水場 ヨシザワハイスイジョウ		下福沢配水場 シタフクザワハイスイジョウ		千田配水場 センタハイスイジョウ

		給水世帯数 キュウスイセタイスウ				4860								所在地 ショザイチ		亀沢3068-3 カメサワ		上芦沢1294-1 ウエアシザワ		吉沢56 ヨシザワ		下福沢60 シモフクザワ		千田268 センタ

		年間給水量(m3/年） ネンカンキュウスイリョウネン				2,262,000								水源 スイゲン		深井戸水 フカイドミズ		表流水 オモテヒョウリュウスイ		深井戸水 フカイドミズ		深井戸水 フカイドミズ		表流水 オモテヒョウリュウスイ

		１日平均給水量(m3/日） ニチヘイキンキュウスイリョウ				6,180								年間給水量(ｍ3/年） ネンカンキュウスイリョウ		90,016		41,508		59,799		−		ー

		１日最大給水量(m3/日） ニチサイダイキュウスイリョウニチ				6,711								浄水方法 ジョウスイホウホウ		塩素消毒 エンソショウドク		急速ろ過、塩素消毒 キュウソクカエンソショウドク		塩素消毒 エンソショウドク		塩素滅菌 エンソメッキン		塩素滅菌 エンソメッキン

														主な使用薬品 シュシヨウヤクヒン		次亜塩素酸ナトリウム		ポリ塩化アルミニウム エンカ		次亜塩素酸ナトリウム ジアエンソサン		次亜塩素酸ナトリウム		次亜塩素酸ナトリウム

																		次亜塩素酸ナトリウム

		　表１　給水状況 ヒョウキュウスイジョウキョウ

		事業の名称 ジギョウメイショウ		敷島簡易水道 シキシマカンイスイドウ		睦沢・清川簡易水道 カンイスイドウ		吉沢簡易水道 ヨシザワカンイスイドウ

		主な給水区域 シュキュウスイクイキ		右欄に示す ミギランシメ		大下、中下、中村、久保、藤の木、漆戸、打返、牛句の一部、上芦沢、下芦沢、上福沢、下福沢、神戸、本村、上管口、下管口、獅子平、前屋、平見城 オオシタナカシタナカムラクボフジキウルシドウカエウシクイチブシモフクサワ		吉沢、寺平、
甲府市平瀬の一部 ヨシザワテラタイラ

		給水人口（人） キュウスイジンコウニン		1,415		955		460

		給水世帯数 キュウスイセタイスウ		512		363		149

		年間給水量(m3/年） ネンカンキュウスイリョウネン		194,622		130,372		64,250

		１日平均給水量(m3/日） ニチヘイキンキュウスイリョウ		533		357		176

		１日最大給水量(m3/日） ニチサイダイキュウスイリョウニチ		1,117		549		568





留意する項目

		

		表３　　　各水道別の留意する項目等 ヒョウカクスイドウベツリュウイコウモクナド

		事業の名称 ジギョウメイショウ		睦沢・清川簡易水道 ムツサワキヨカワカンイスイドウ				吉沢簡易水道 ヨシザワカンイスイドウ		下福沢小規模水道 シタフクザワショウキボスイドウ		千田小規模水道 センタショウキボスイドウ

		配水場名 ハイスイジョウメイ		睦沢配水場 ムツサワハイスイジョウ		清川配水場 キヨカワハイスイジョウ		吉沢配水場 ヨシザワハイスイジョウ		下福沢配水場 シタフクザワハイスイジョウ		千田配水場 センタハイスイジョウ

		水源 スイゲン		深井戸水 フカイドミズ		表流水 オモテヒョウリュウスイ		深井戸水 フカイドミズ		深井戸水 フカイドミズ		表流水 オモテヒョウリュウスイ

		浄水方法 ジョウスイホウホウ		塩素滅菌 エンソメッキン		急速ろ過 キュウソクカ		塩素滅菌 エンソメッキン		塩素滅菌 エンソメッキン		塩素滅菌 エンソメッキン

		原水・水道水の状況及び汚染要因 ゲンスイスイドウスイジョウキョウオヨオセンヨウイン		・ミネラル分を多く含む
・地質由来のヒ素が検出		・降雨による濁度の上昇
・農薬による汚染
・原虫のクリプトスポリジウムの汚染 コウウダクドジョウショウノウオセンゲンチュウムシオセン		・ミネラル分を多く含む
・地質由来のヒ素が検出
・ゴルフ場農薬による汚染 ブンオオチシツユライソケンシュツジョウノウヤクオセン		・地質由来のフッ素が検出 チシツユライソケンシュツ		・降雨による濁度の上昇
・農薬や肥料による汚染
・原虫のクリプトスポリジウムの汚染 コウウダクドジョウショウノウクヤヒリョウオセンゲンチュウムシオセン

		留意する項目
（水質基準値の20%を超過した項目と、基準項目以外の留意する項目） リュウイコウモク		蒸発残留物、 ジョウハツザンリュウブツ		鉄、蒸発残留物		蒸発残留物、ヒ素、 ジョウハツザンリュウブツ		フッ素、残留塩素 ソザンリュウエンソ		濁度、残留塩素 ダクドザンリュウエンソ

				ヒ素、残留塩素 ザンリュウエンソ		濁度、残留塩素		残留塩素、農薬類 ザンリュウエンソノウヤクルイ				農薬類 ノウヤクルイ

						農薬類						クリプトスポリジウム

						クリプトスポリジウム





採水場所

		

		配水系統名 ハイスイケイトウメイ		採取場所施設名 サイシュバショシセツメイ		採水場所住所 サイスイバショジュウショ

		簡易水道 カンイスイドウ

		　睦沢清川簡易水道 ムツサワキヨカワカンイスイドウ		睦沢公民館 ムツサワコウミンカン		亀沢3687 カメサワ

				清川公民館 キヨカワコウミンカン		上福沢124 カミフクサワ

		　吉沢簡易水道 キチサワカンイスイドウ		吉沢公民館 キチサワコウミンカン		吉沢249-2 キチサワ

		小規模水道 ショウキボスイドウ

		下福沢小規模水道 シモフクサワショウキボスイドウ		下福沢水源 シモフクサワスイゲン		下福沢内 シモフクサワナイ

		千田小規模水道 センダショウキボスイドウ		千田水源 センダスイゲン		千田内 センダナイ





Sheet1

		



定期的な水質検査

水道法で義務づけ
給水栓

水質管理上必要と判断
給水栓

水質管理上必要と判断
原水

市で独自に行う
原水

毎日検査項目（3項目）
水質基準項目（50項目）

水質管理目標設定項目
　　　　　　（25項目）

水質基準項目（40項目）
水質管理目標設定項目（農薬類）

クリプトスポリジウム（1項目）



検査頻度　敷島

		

		表2.竜王上水道 ヒョウリュウオウジョウスイドウ

				水質基準項目 スイシツキジュンコウモク		基準値（mg/l） キジュンチ		原水検査 ゲンスイケンサ		浄水検査 ジョウスイケンサ						検査頻度を決めた理由 ケンサヒンドキリユウ		備考 ビコウ

								全水源 ゼンスイゲン		睦沢		清川		吉沢

		基01 キ		一般細菌 イッパンサイキン		100/ml		●		◎		◎		◎		毎月検査 マイツキケンサ		病原微生物の指標 ビョウゲンビセイブツシヒョウ

		基02 キ		大腸菌 ダイチョウキン		不検出 フケンシュツ		●		◎		◎		◎		毎月検査 マイツキケンサ

		基03 キ		カドミウム及びその化合物 オヨカゴウブツ		0.01		●		●		●		●		安全確認*1
（原水の水質が安定していて過去に検出されたことが無い、または検出されてもわずかであるため。）		無機物質／重金属 ムキブッシツジュウキンゾク

		基04 キ		水銀及びその化合物 スイギンオヨカゴウブツ		0.0005		●		●		●		●

		基05 キ		セレン及びその化合物 オヨカゴウブツ		0.01		●		●		●		●

		基06 キ		鉛及びその化合物 ナマリオヨカゴウブツ		0.01		●		●		●		●		過去の検査結果より*2
（鉛は、吉沢で基準値の10%超過、ヒ素は睦沢と吉沢で基準値の20%超過。） チョウカチョウカ

		基07 キ		ヒ素及びその化合物 ソオヨカゴウブツ		0.01		●		△		●		△

		基08 キ		六価クロム化合物 ロッカカゴウブツ		0.05		●		●		●		●		安全確認*1

		基09 キ		シアン化物塩化シアン カブツエンカ		0.01		●		○		○		○		省略不可 ショウリャクフカ

		基10 キ		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ショウサンショウサンタイチッソオヨアショウサンタイチッソ		10		●		●		●		●		安全確認*1

		基11 キ		フッ素及びその化合物 ソオヨカゴウブツ		0.8		●		●		●		●		安全確認*1

		基12 キ		ホウ素及びその化合物 ソオヨカゴウブツ		1.0		●		△		△		△		平成16年から検査。
省略せず年4回検査

		基13 キ		四塩化炭素 シエンカタンソ		0.002		●		●		●		●		安全確認*1		一般有機化合物 イッパンユウキカゴウブツ

		基14 キ		1,4-ジオキサン		0.05		●		△		△		△		平成16年から検査。
省略せず年4回検査

		基15 キ		1,1-ジクロロエチレン		0.02		●		●		●		●		安全確認*1

		基16 キ		シス-1,2-ジクロロエチレン		0.04		●		●		●		●

		基17 キ		ジクロロメタン		0.02		●		●		●		●

		基18 キ		テトラクロロエチレン		0.01		●		●		●		●

		基19 キ		トリクロロエチレン		0.03		●		●		●		●

		基20 キ		ベンゼン		0.01		●		●		●		●

		基21 キ		クロロ酢酸 サクサン		0.02				○		○		○		省略不可 ショウリャクフカ		消毒副生成物 ショウドクフクセイセイブツ

		基22 キ		クロロホルム		0.06				○		○		○		〃

		基23 キ		ジクロロ酢酸 サクサン		0.04				○		○		○		〃

		基24 キ		ジブロモクロロメタン		0.1				○		○		○		〃

		基25 キ		臭素酸 シュウソサン		0.01				○		○		○		〃

		基26 キ		総トリハロメタン ソウ		0.1				○		○		○		〃

		基27 キ		トリクロロ酢酸 サクサン		0.2				○		○		○		〃

		基28 キ		ブロモジクロロメタン		0.03				○		○		○		〃

		基29 キ		ブロモホルム		0.09				○		○		○		〃

		基30 キ		ホルムアルデヒド		0.08				○		○		○		〃

		基31 キ		亜鉛及びその化合物 アエンオヨカゴウブツ		1.0		●		●		●		●		安全確認*1		着色／味 チャクショクアジ

		基32 キ		アルミニウム及びその化合物 オヨカゴウブツ		0.2		●		△		△		△		平成16年から検査。
省略せず年4回検査

		基33 キ		鉄及びその化合物 テツオヨカゴウブツ		0.3		●		●		△		●		過去の検査結果より*2
（清川は基準値の20%超過。） キヨカワチョウカ

		基34 キ		銅及びその化合物 ドウオヨカゴウブツ		1.0		●		●		●		●		安全確認*1

		基35 キ		ナトリウム及びその化合物 オヨカゴウブツ		200		●		●		●		●

		基36 キ		マンガン及びその化合物 オヨカゴウブツ		0.05		●		●		●		●

		基37 キ		塩化物イオン エンカブツ		200		●		◎		◎		◎		省略不可 ショウリャクフカ

		基38 キ		カルシウム、マグネシウム等（硬度） ナドコウド		300		●		●		●		●		過去の検査結果より*2
（硬度は吉沢で基準値の10%超過、蒸発残留物は睦沢と吉沢で基準値の20%超過、清川で10%超過） コウドヨシザワキジュンチチョウカジョウハツザンリュウブツムツサワヨシザワキジュンチチョウカキヨカワチョウカ

		基39 キ		蒸発残留物 ジョウハツザンリュウブツ		500		●		△		●		△

		基40 キ		陰イオン界面活性剤 インカイメンカッセイザイ		0.2		●		●		●		●		安全確認*1		発泡 ハッポウ

		基41 キ		ジェオスミン		※0.00002		●		△		△		△		原水が表流水の場合藻類が発生しやすい夏期に検査。平成16年から検査。省略せず検査。 ゲンスイヒョウリュウスイバアイソウルイハッセイカキケンサヘイセイネンケンサショウリャクケンサ		カビ臭 

		基42 キ		2-メチルイソボルネオ−ル		※0.00002		●		△		△		△

		基43 キ		非イオン界面活性剤 ヒカイメンメンカッセイザイ		0.02		●		○		○		○		平成16年から検査。
省略せず年4回検査		発泡 ハッポウ

		基44 キ		フェノ−ル類 ルイ		0.005		●		△		△		△		安全確認*1
（17年度は基準値の1/10まで測定。） ネンドソクテイ		臭気 シュウキ

		基45 キ		有機物（全有機炭素TOC量） ユウキブツゼンユウキタンソリョウ		5		●		◎		◎		◎		省略不可 ショウリャクフカ		味 アジ

		基46 キ		pH値 チ		5.8〜8.6		●		◎		◎		◎		〃		基礎的性状 キソテキセイジョウ

		基47 キ		味 アジ		異常でない イジョウ		●		◎		◎		◎		〃

		基48 キ		臭気 シュウキ		異常でない イジョウ		●		◎		◎		◎		〃

		基49 キ		色度 シキド		5度 ド		●		◎		◎		◎		〃

		基50 キ		濁度 ダクド		2度 ド		●		◎		◎		◎		〃

		備考 ビコウ		◎印は、毎月検査項目 シルシマイツキケンサコウモク

				○印は、年4回検査項目（省略不可） シルシネンカイケンサコウモクショウリャクフカ

				△印は、年4回検査項目（省略可） シルシネンカイケンサコウモクショウリャクカ

				●印は、年1回検査項目 シルシネンカイケンサコウモク

				▲印は、3年に1回検査項目 シルシネンカイケンサコウモク

				ただし、甲斐市水道局では、平成18年度まで浄水全項目検査を年1回実施します。 カイシシスイドウキョクヘイセイネンドジョウスイゼンコウモクケンサネンカイジッシ

				*1原水の水質が安定していて過去に検出去れたことが無い（又は、検出されてもわずかである） ゲンスイスイシツアンテイカコケンシュツサナマタケンシュツ





水質管理目標設定項目

		別表.１ ベッピョウ

		　下表の水質管理目標設定項目について下に掲げる配水場系（浄水）について検査を実施します カキヒョウスイシツカンシカンリモクヒョウセッテイコウモクシタカカハイスイジョウケイジョウスイケンサジッシ

		　竜王水道：大原配水場、片瀬配水場、篠原配水場、万才配水場 リュウオウスイドウオオハラハイスイジョウカタセハイスイジョウシノハラハイスイジョウマンザイサイハイスイジョウ

		　双葉水道：駒沢配水場、笠石配水場、菖蒲沢配水場、東小配水場、中学校配水場 フタバスイドウコマサワハイスイジョウカサイシハイスイジョウショウブサワハイスイジョウヒガシショウハイスイジョウチュウガッコウハイスイジョウ

		　敷島水道：睦沢清川簡易水道（睦沢配水系、清川配水系） シキシマスイドウムツサワキヨカワカンイスイドウムツサワハイスイケイキヨカワハイスイケイ

						以上　　11箇所 イジョウカショ

		　　　　水質管理設定項目 スイシツカンリセッテイコウモク

				項目 コウモク		目標値 モクヒョウチ		備考 ビコウ

		1		アンチモン及びその化合物 オヨカゴウブツ		アンチモンの量に関して、0.015mg/l以下 リョウカンイカ		無機物/重金属 ムキブツジュウキンゾク

		2		ウラン及びその化合物 オヨカゴウブツ		ウランの量に関して、0.002mg/l以下（暫定） リョウカンイカザンテイ

		3		ニッケル及びその化合物 オヨカゴウブツ		ニッケルの量に関して、0.01mg/l以下（暫定） リョウカンイカザンテイ

		4		亜硝酸態窒素 アショウサンタイチッソ		0.05mg/l以下（暫定） イカザンテイ

		5		1,2-ジクロロメタン		0.004mg/l以下 イカ		一般有機化合物 イッパンユウキカゴウブツ

		6		トランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04mg/l以下 イカ

		7		1,1,2-トリクロロエタン		0.006mg/l以下 イカ

		8		トルエン		0.2mg/l以下 イカ

		9		フタル酸（2-エチルへキシル） サン		0.1mg/l以下 イカ

		10		亜塩素酸 アエンソサン		0.6mg/l以下 イカ		消毒副生成物 ショウドクフクセイセイブツ

		11		塩素酸 エンソサン		0.6mg/l以下 イカ

		12		二酸化塩素 ニサンカエンソ		0.6mg/l以下 イカ		消毒剤 ショウドクザイ

		13		ジクロロアアセトニトリル		0.04mg/l以下（暫定） イカザンテイ		消毒副生成物 ショウドクフクセイセイブツ

		14		抱水クロラ−ル ホウスイ		0.03mg/l以下（暫定） イカザンテイ

		15		農薬類 ノウヤクルイ		検出値と目標値の比の和として1以下 ケンシュツチモクヒョウチヒワイカ		農薬 ノウヤク

		16		残留塩素 ザンリュウエンソ		1mg/l以下 イカ		臭気 シュウキ

		17		カルシウム、マグネシウム等（硬度） ナドコウド		10mg/l以上100mg/l以下 イジョウイカ		着色/味 チャクショクアジ

		18		マンガン及びその化合物 オヨカゴウブツ		マンガンの量に関して、0.01mg/l以下 リョウカンイカ

		19		遊離炭酸 ユウリタンサン		20mg/l以下 イカ

		20		1,1,1-トリクロロエタン		0.3mg/l以下 イカ		一般有機化合物 イッパンユウキカゴウブツ

		21		メチル-ｔ-ブチルエ−テル		0.02mg/l以下 イカ

		22		有機物等（過マンガン酸カリウム消費量） ユウキブツナドカサンショウヒリョウ		3mg/l以下 イカ		味 アジ

		23		臭気強度（TON） シュウキキョウド		3以下 イカ		臭気 シュウキ

		24		蒸発残留物 ジョウハツザンリュウブツ		30mg/l以上200mg/l以下 イジョウイカ		味 アジ

		25		濁度 ダクド		1度以下 ドイカ		基礎的性状 キソテキセイジョウ

		26		pH値 チ		7.5程度 テイド		腐食性 フショクセイ

		27		腐食性（ランゲリア指数） フショクセイシスウ		-1程度以上とし極力0に近づける テイドイジョウキョクリョクチカ





監視対象農薬

		別表２ ベッシヒョウ

				ゴルフ場において使用量が多い10項目を各水源の原水について水質を監視します。 ジョウシヨウリョウオオコウモクカクスイゲンゲンスイスイシツカンシ

				今年度は、以下の7水源について実施します。 コンネンドイカスイゲンジッシ

				　竜王水道：第14取水井　西八幡配水場 リュウオウスイドウダイシュスイイニシヤハタハイスイジョウ

						　　第2取水井　大原配水場 ダイシュスイセイオオハラハイスイジョウ

						　　第10取水井　片瀬配水場 カタセハイスイジョウ

				　双葉水道：駒沢取水井　駒沢配水場 フタバリュウオウスイドウコマサワシュスイイコマサワハイスイジョウ

						　　笠石取水井　笠石配水場 カサイシシュスイセイカサイシハイスイジョウ

						　　菖蒲沢取水井　菖蒲沢配水場 ショウブサワショウブサワハイスイジョウ

				　敷島水道：清川簡易水道 シキシマリュウオウスイドウキヨカワカンイカンオスイドウ

		　　　　監視対象農薬 カンシタイショウノウヤク

						農薬名 ノウヤクメイ		目標値 モクヒョウチ		区分 クブン

		1				ダイアジノン		0.005		殺虫 サッチュウ

		2				メコプロップ(MCPP)		0.005		除草 ジョソウ

		3				フェニトロチオン(MEP)		0.003		殺虫 サッチュウ

		4				イソキサチオン		0.008		殺虫 サッチュウ

		5				オキシン銅 ドウ		0.04		殺菌 サッキン

		6				チオベンカルブ		0.02		除草 ジョソウ

		7				トリクロピル		0.006		殺虫 サッチュウ

		8				ピリダフェンチオン		0.002		殺虫 サッチュウ

		9				ブタミホス		0.01		除草 ジョソウ

		10				ポリカ−バメ−ト		0.03		殺菌 サッキン

		11				シマジン		0.003		除草 ジョソウ

		12				チウラム		0.02		殺菌 サッキン

		13				1,3-ジクロロプロペン		0.002		薫蒸 カオルジョウハツ





Sheet2

		



甲斐市のみなさま

公表

ご意見

公表

ご意見

水質検査計画の策定

見直し

水質検査実施

水質検査結果とその評価

甲斐市水道局




_1833969771.xls
給水状況

		

		事業の名称 ジギョウメイショウ				双葉上水道事業 フタバジョウスイドウジギョウ								表２　水源及び浄水場等の概要 ヒョウスイゲンオヨジョウスイジョウナドガイヨウ

		給水区域 キュウスイクイキ				旧双葉町全域 キュウフタバチョウゼンイキ								事業の名称 ジギョウメイショウ		睦沢・清川簡易水道 ムツサワキヨカワカンイスイドウ				吉沢簡易水道 ヨシザワカンイスイドウ

		給水人口 キュウスイジンコウ				13383								配水場 ハイスイジョウ		睦沢配水場 ムツサワハイスイジョウ		清川配水場 キヨカワハイスイジョウ		吉沢配水場 ヨシザワハイスイジョウ

		給水世帯数 キュウスイセタイスウ				4860								所在地 ショザイチ		亀沢3068-3 カメサワ		上芦沢1294-1 ウエアシザワ		吉沢56 ヨシザワ

		年間給水量(m3/年） ネンカンキュウスイリョウネン				2,262,000								水源 スイゲン		深井戸水 フカイドミズ		表流水 オモテヒョウリュウスイ		深井戸水 フカイドミズ

		１日平均給水量(m3/日） ニチヘイキンキュウスイリョウ				6,180								年間給水量(ｍ3/年） ネンカンキュウスイリョウ		97,106		33,266		64,250

		１日最大給水量(m3/日） ニチサイダイキュウスイリョウニチ				6,711								浄水方法 ジョウスイホウホウ		塩素滅菌 エンソメッキン		急速ろ過、塩素滅菌 キュウソクカエンソメッキン		塩素滅菌 エンソメッキン

														主な使用薬品 シュシヨウヤクヒン		次亜塩素酸ナトリウム		ポリ塩化アルミニウム エンカ		次亜塩素酸ナトリウム ジアエンソサン

																		次亜塩素酸ナトリウム

		　表１　給水状況 ヒョウキュウスイジョウキョウ

		事業の名称 ジギョウメイショウ		敷島簡易水道 シキシマカンイスイドウ		睦沢・清川簡易水道 カンイスイドウ		吉沢簡易水道 ヨシザワカンイスイドウ

		主な給水区域 シュキュウスイクイキ		右欄に示す ミギランシメ		大下、中下、中村、久保、藤の木、漆戸、打返、牛句の一部、上芦沢、下芦沢、上福沢、下福沢、神戸、本村、上管口、下管口、獅子平、前屋、平見城 オオシタナカシタナカムラクボフジキウルシドウカエウシクイチブシモフクサワ		吉沢、寺平、
甲府市平瀬の一部 ヨシザワテラタイラ

		給水人口（人） キュウスイジンコウニン		1,415		955		460

		給水世帯数 キュウスイセタイスウ		512		363		149

		年間給水量(m3/年） ネンカンキュウスイリョウネン		194,622		130,372		64,250

		１日平均給水量(m3/日） ニチヘイキンキュウスイリョウ		533		357		176

		１日最大給水量(m3/日） ニチサイダイキュウスイリョウニチ		1,117		549		568





留意する項目

		

		表３　　　各水道別の留意する項目等 ヒョウカクスイドウベツリュウイコウモクナド

		事業の名称 ジギョウメイショウ		睦沢・清川簡易水道 ムツサワキヨカワカンイスイドウ				吉沢簡易水道 ヨシザワカンイスイドウ

		配水場名 ハイスイジョウメイ		睦沢配水場 ムツサワハイスイジョウ		清川配水場 キヨカワハイスイジョウ		吉沢配水場 ヨシザワハイスイジョウ

		水源 スイゲン		深井戸水 フカイドミズ		表流水 オモテヒョウリュウスイ		深井戸水 フカイドミズ

		浄水方法 ジョウスイホウホウ		塩素滅菌 エンソメッキン		急速ろ過、塩素滅菌 キュウソクカエンソメッキン		塩素滅菌 エンソメッキン

		原水・水道水の状況及び汚染要因 ゲンスイスイドウスイジョウキョウオヨオセンヨウイン		・ミネラル分を多く含む
・地質由来のヒ素が検出		・降雨による濁度の上昇
・原虫のクリプトスポリジウムの汚染 コウウダクドジョウショウゲンチュウムシオセン		・ミネラル分を多く含む
・地質由来のヒ素が検出
 ブンオオチシツユライソケンシュツ

		留意する項目
（水質基準値の20%を超過した項目と、基準項目以外の留意する項目） リュウイコウモク		蒸発残留物、 ジョウハツザンリュウブツ		蒸発残留物、		蒸発残留物、ヒ素、 ジョウハツザンリュウブツ

				残留塩素 ザンリュウエンソ		濁度、残留塩素、		残留塩素、 ザンリュウエンソ

						クリプトスポリジウム





採水場所

		

		配水系統名 ハイスイケイトウメイ		採取場所施設名 サイシュバショシセツメイ		採水場所住所 サイスイバショジュウショ

		　睦沢清川簡易水道 ムツサワキヨカワカンイスイドウ		睦沢公民館 ムツサワコウミンカン		亀沢3687 カメサワ

				清川公民館 キヨカワコウミンカン		上福沢124 カミフクサワ

		　吉沢簡易水道 キチサワカンイスイドウ		吉沢公民館 キチサワコウミンカン		吉沢249-2 キチサワ





Sheet1

		



定期的な水質検査

水道法で義務づけ
給水栓

水質管理上必要と判断
給水栓

水質管理上必要と判断
原水

市で独自に行う
原水

毎日検査項目（3項目）
水質基準項目（50項目）

水質管理目標設定項目
　　　　　　（25項目）

水質基準項目（40項目）
水質管理目標設定項目（農薬類）

クリプトスポリジウム（1項目）



検査頻度　敷島

		

				水質基準項目 スイシツキジュンコウモク		基準値（mg/l） キジュンチ		原水検査 ゲンスイケンサ		浄水検査 ジョウスイケンサ						検査頻度を決めた理由 ケンサヒンドキリユウ

								全水源 ゼンスイゲン		睦沢		清川		吉沢

		基01 キ		一般細菌 イッパンサイキン		100/ml以下 イカ		●		◎		◎		◎		毎月検査 マイツキケンサ

		基02 キ		大腸菌 ダイチョウキン		不検出 フケンシュツ		●		◎		◎		◎		毎月検査 マイツキケンサ

		基03 キ		カドミウム及びその化合物 オヨカゴウブツ		0.003以下 イカ		●		△		△		△		基準値の変更のため キジュンチヘンコウ

		基04 キ		水銀及びその化合物 スイギンオヨカゴウブツ		0.0005以下 イカ		●		●		●		●		安全確認*1
（原水の水質が安定していて過去に検出されたことが無い、または検出されてもわずかであるため。）

		基05 キ		セレン及びその化合物 オヨカゴウブツ		0.01以下 イカ		●		●		●		●

		基06 キ		鉛及びその化合物 ナマリオヨカゴウブツ		0.01以下 イカ		●		●		●		●

		基07 キ		ヒ素及びその化合物 ソオヨカゴウブツ		0.01以下 イカ		●		●		●		△		過去の検査結果より*2
（吉沢で基準値の20%超過、睦沢10％超過） チョウカムツサワチョウカ

		基08 キ		六価クロム化合物 ロッカカゴウブツ		0.05以下 イカ		●		●		●		●		安全確認*1

		基09 キ		シアン化物塩化シアン カブツエンカ		0.01以下 イカ		●		○		○		○		省略不可 ショウリャクフカ

		基10 キ		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ショウサンショウサンタイチッソオヨアショウサンタイチッソ		10以下 イカ		●		●		●		●		安全確認*1

		基11 キ		フッ素及びその化合物 ソオヨカゴウブツ		0.8以下 イカ		●		●		●		●		過去の検査結果より*1
（睦沢と吉沢で基準値の10%超過。） ムツサワヨシザワサワチョウカ

		基12 キ		ホウ素及びその化合物 ソオヨカゴウブツ		1.0以下 イカ		●		●		●		●		安全確認*1

		基13 キ		四塩化炭素 シエンカタンソ		0.002以下 イカ		●		●		●		●

		基14 キ		1,4-ジオキサン		0.05以下 イカ		●		●		●		●

		基15 キ		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04以下 イカ		●		△		△		△		新規項目 シンキコウモク

		基16 キ		ジクロロメタン		0.02以下 イカ		●		●		●		●		安全確認*1

		基17 キ		テトラクロロエチレン		0.01以下 イカ		●		●		●		●

		基18 キ		トリクロロエチレン		0.01以下 イカ		●		●		●		●

		基19 キ		ベンゼン		0.01以下 イカ		●		●		●		●

		基20 キ		塩素酸 エンソサン		0.6以下 イカ		－		○		○		○		省略不可 ショウリャクフカ

		基21 キ		クロロ酢酸 サクサン		0.02以下 イカ		－		○		○		○		〃

		基22 キ		クロロホルム		0.06以下 イカ		－		○		○		○		〃

		基23 キ		ジクロロ酢酸 サクサン		0.04以下 イカ		－		○		○		○		〃

		基24 キ		ジブロモクロロメタン		0.1以下 イカ		－		○		○		○		〃

		基25 キ		臭素酸 シュウソサン		0.01以下 イカ		－		○		○		○		〃

		基26 キ		総トリハロメタン ソウ		0.1以下 イカ		－		○		○		○		〃

		基27 キ		トリクロロ酢酸 サクサン		0.2以下 イカ		－		○		○		○		〃

		基28 キ		ブロモジクロロメタン		0.03以下 イカ		－		○		○		○		〃

		基29 キ		ブロモホルム		0.09以下 イカ		－		○		○		○		〃

		基30 キ		ホルムアルデヒド		0.08以下 イカ		－		○		○		○		〃

		基31 キ		亜鉛及びその化合物 アエンオヨカゴウブツ		1.0以下		●		●		●		●		安全確認*1

		基32 キ		アルミニウム及びその化合物 オヨカゴウブツ		0.2以下 イカ		●		●		●		●

		基33 キ		鉄及びその化合物 テツオヨカゴウブツ		0.3以下 イカ		●		●		●		●

		基34 キ		銅及びその化合物 ドウオヨカゴウブツ		1.0以下		●		●		●		●

		基35 キ		ナトリウム及びその化合物 オヨカゴウブツ		200以下 イカ		●		●		●		●

		基36 キ		マンガン及びその化合物 オヨカゴウブツ		0.05以下 イカ		●		●		●		●

		基37 キ		塩化物イオン エンカブツ		200以下 イカ		●		◎		◎		◎		省略不可 ショウリャクフカ

		基38 キ		カルシウム、マグネシウム等（硬度） ナドコウド		300以下 イカ		●		●		●		●		過去の検査結果より*2
（硬度は吉沢で基準値の10%超過、蒸発残留物は睦沢と清川と吉沢で基準値の20%超過。） コウドヨシザワキジュンチチョウカジョウハツザンリュウブツムツサワキヨカワヨシザワキジュンチチョウカ

		基39 キ		蒸発残留物 ジョウハツザンリュウブツ		500以下 イカ		●		△		△		△

		基40 キ		陰イオン界面活性剤 インカイメンカッセイザイ		0.2以下 イカ		●		●		●		●		安全確認*1

		基41 キ		ジェオスミン		0.00001以下 イカ		●		●		△		●		清川は原水が表流水の場合藻類が発生しやすい夏期に省略せず検査。 キヨカワゲンスイヒョウリュウスイバアイソウルイハッセイカキショウリャクケンサ

		基42 キ		2-メチルイソボルネオ-ル		0.00001以下 イカ		●		●		△		●

		基43 キ		非イオン界面活性剤 ヒカイメンメンカッセイザイ		0.02以下 イカ		●		△		△		△		安全確認のため省略せず検査。 アンゼンカクニンショウリャクケンサ

		基44 キ		フェノ-ル類 ルイ		0.005以下 イカ		●		●		●		●		安全確認*1

		基45 キ		有機物（全有機炭素TOC量） ユウキブツゼンユウキタンソリョウ		3以下 イカ		●		◎		◎		◎		省略不可 ショウリャクフカ

		基46 キ		pH値 チ		5.8以上8.6以下 イジョウイカ		●		◎		◎		◎		〃

		基47 キ		味 アジ		異常でない イジョウ		－		◎		◎		◎		〃

		基48 キ		臭気 シュウキ		異常でない イジョウ		●		◎		◎		◎		〃

		基49 キ		色度 シキド		5度以下 ドイカ		●		◎		◎		◎		〃

		基50 キ		濁度 ダクド		2度以下 ドイカ		●		◎		◎		◎		〃





水質管理目標設定項目

		別表.１ ベッピョウ

		　下表の水質管理目標設定項目について下に掲げる配水場系（浄水）について検査を実施します カキヒョウスイシツカンシカンリモクヒョウセッテイコウモクシタカカハイスイジョウケイジョウスイケンサジッシ

		　竜王水道：大原配水場、片瀬配水場、篠原配水場、万才配水場 リュウオウスイドウオオハラハイスイジョウカタセハイスイジョウシノハラハイスイジョウマンザイサイハイスイジョウ

		　双葉水道：駒沢配水場、笠石配水場、菖蒲沢配水場、東小配水場、中学校配水場 フタバスイドウコマサワハイスイジョウカサイシハイスイジョウショウブサワハイスイジョウヒガシショウハイスイジョウチュウガッコウハイスイジョウ

		　敷島水道：睦沢清川簡易水道（睦沢配水系、清川配水系） シキシマスイドウムツサワキヨカワカンイスイドウムツサワハイスイケイキヨカワハイスイケイ

						以上　　11箇所 イジョウカショ

		　　　　水質管理設定項目 スイシツカンリセッテイコウモク

				項目 コウモク		目標値 モクヒョウチ		備考 ビコウ

		1		アンチモン及びその化合物 オヨカゴウブツ		アンチモンの量に関して、0.02mg/l以下 リョウカンイカ		無機物/重金属 ムキブツジュウキンゾク

		2		ウラン及びその化合物 オヨカゴウブツ		ウランの量に関して、0.002mg/l以下（暫定） リョウカンイカザンテイ

		3		ニッケル及びその化合物 オヨカゴウブツ		ニッケルの量に関して、0.02mg/l以下（暫定） リョウカンイカザンテイ

		4		削除（亜硝酸態窒素） サクジョアショウサンタイチッソ		削除（水質基準に格上げ） サクジョスイシツキジュンカクア		削除・欠番

		5		1,2-ジクロロエタン		0.004mg/l以下 イカ		一般有機物 イッパンユウキブツ

		6		削除(トランス-1,2-ジクロロエチレン) サクジョ		削除（水質基準に格上げ） サクジョスイシツキジュンカクア		削除・欠番

		7		削除（1,1,2-トリクロロエタン） サクジョ		削除（水質管理目標設定項目より除外） サクジョスイシツカンリモクヒョウセッテイコウモクジョガイ

		8		トルエン		0.4mg/l以下 イカ		一般有機化合物 イッパンユウキカゴウブツ

		9		フタル酸ジ（2-エチルへキシル） サン		0.08mg/l以下 イカ

		10		亜塩素酸 アエンソサン		0.6mg/l以下 イカ		消毒副生成物 ショウドクフクセイセイブツ

		11		削除（塩素酸） サクジョエンソサン		削除（水質基準に格上げ） サクジョスイシツキジュンカクア		削除・欠番

		12		二酸化塩素 ニサンカエンソ		0.6mg/l以下 イカ		消毒剤 ショウドクザイ

		13		ジクロロアセトニトリル		0.01mg/l以下（暫定） イカザンテイ		消毒副生成物 ショウドクフクセイセイブツ

		14		抱水クロラ-ル ホウスイ		0.02mg/l以下（暫定） イカザンテイ

		15		農薬類 ノウヤクルイ		検出値と目標値の比の和として1以下 ケンシュツチモクヒョウチヒワイカ		農薬 ノウヤク

		16		残留塩素 ザンリュウエンソ		1mg/l以下 イカ		臭気 シュウキ

		17		カルシウム、マグネシウム等（硬度） ナドコウド		10mg/l以上100mg/l以下 イジョウイカ		着色/味 チャクショクアジ

		18		マンガン及びその化合物 オヨカゴウブツ		マンガンの量に関して、0.01mg/l以下 リョウカンイカ

		19		遊離炭酸 ユウリタンサン		20mg/l以下 イカ

		20		1,1,1-トリクロロエタン		0.3mg/l以下 イカ		一般有機化合物 イッパンユウキカゴウブツ

		21		メチル-ｔ-ブチルエ-テル		0.02mg/l以下 イカ

		22		有機物等（過マンガン酸カリウム消費量） ユウキブツナドカサンショウヒリョウ		3mg/l以下 イカ		味 アジ

		23		臭気強度（TON） シュウキキョウド		3以下 イカ		臭気 シュウキ

		24		蒸発残留物 ジョウハツザンリュウブツ		30mg/l以上200mg/l以下 イジョウイカ		味 アジ

		25		濁度 ダクド		1度以下 ドイカ		基礎的性状 キソテキセイジョウ

		26		pH値 チ		7.5程度 テイド		腐食性 フショクセイ

		27		腐食性（ランゲリア指数） フショクセイシスウ		-1程度以上とし極力0に近づける テイドイジョウキョクリョクチカ

		28		従属栄養細菌 ジュウゾクエイヨウサイキン		1mlの検水で形成される集落数が2000以下（暫定） ケンミズケイセイシュウラクカズイカザンテイ		細菌類 サイキンルイ

		29		1,1-ジクロロエチレン		0.1mg/l以下		一般有機化合物 イッパンユウキカゴウブツ

		30		アルミニウム及びその化合物 オヨカゴウブツ		アルミニウムの量に関して、0.1mg/l以下		浄水処理関連 ジョウスイショリカンレン





監視対象農薬

		別表２ ベッシヒョウ

				ゴルフ場において使用量が多い10項目を各水源の原水について水質を監視します。 ジョウシヨウリョウオオコウモクカクスイゲンゲンスイスイシツカンシ

				今年度は、以下の7水源について実施します。 コンネンドイカスイゲンジッシ

				　竜王水道：第14取水井　西八幡配水場 リュウオウスイドウダイシュスイイニシヤハタハイスイジョウ

						　　第2取水井　大原配水場 ダイシュスイセイオオハラハイスイジョウ

						　　第10取水井　片瀬配水場 カタセハイスイジョウ

				　双葉水道：駒沢取水井　駒沢配水場 フタバリュウオウスイドウコマサワシュスイイコマサワハイスイジョウ

						　　笠石取水井　笠石配水場 カサイシシュスイセイカサイシハイスイジョウ

						　　菖蒲沢取水井　菖蒲沢配水場 ショウブサワショウブサワハイスイジョウ

				　敷島水道：清川簡易水道 シキシマリュウオウスイドウキヨカワカンイカンオスイドウ

		　　　　監視対象農薬 カンシタイショウノウヤク

						農薬名 ノウヤクメイ		目標値 モクヒョウチ		区分 クブン

		1				ダイアジノン		0.005		殺虫 サッチュウ

		2				メコプロップ(MCPP)		0.005		除草 ジョソウ

		3				フェニトロチオン(MEP)		0.003		殺虫 サッチュウ

		4				イソキサチオン		0.008		殺虫 サッチュウ

		5				オキシン銅 ドウ		0.04		殺菌 サッキン

		6				チオベンカルブ		0.02		除草 ジョソウ

		7				トリクロピル		0.006		殺虫 サッチュウ

		8				ピリダフェンチオン		0.002		殺虫 サッチュウ

		9				ブタミホス		0.01		除草 ジョソウ

		10				ポリカ−バメ−ト		0.03		殺菌 サッキン

		11				シマジン		0.003		除草 ジョソウ

		12				チウラム		0.02		殺菌 サッキン

		13				1,3-ジクロロプロペン		0.002		薫蒸 カオルジョウハツ





Sheet2

		



甲斐市のみなさま

公表

ご意見

公表

ご意見

水質検査計画の策定

見直し

水質検査実施

水質検査結果とその評価

甲斐市水道局




_1833969809.xls
給水状況

		

		事業の名称 ジギョウメイショウ				双葉上水道事業 フタバジョウスイドウジギョウ								表２　水源及び浄水場等の概要 ヒョウスイゲンオヨジョウスイジョウナドガイヨウ

		給水区域 キュウスイクイキ				旧双葉町全域 キュウフタバチョウゼンイキ								事業の名称 ジギョウメイショウ		睦沢・清川簡易水道 ムツサワキヨカワカンイスイドウ				吉沢簡易水道 ヨシザワカンイスイドウ		下福沢小規模水道 シタフクザワショウキボスイドウ		千田小規模水道 センタショウキボスイドウ

		給水人口 キュウスイジンコウ				13383								配水場 ハイスイジョウ		睦沢配水場 ムツサワハイスイジョウ		清川配水場 キヨカワハイスイジョウ		吉沢配水場 ヨシザワハイスイジョウ		下福沢配水場 シタフクザワハイスイジョウ		千田配水場 センタハイスイジョウ

		給水世帯数 キュウスイセタイスウ				4860								所在地 ショザイチ		亀沢3068-3 カメサワ		上芦沢1294-1 ウエアシザワ		吉沢56 ヨシザワ		下福沢60 シモフクザワ		千田268 センタ

		年間給水量(m3/年） ネンカンキュウスイリョウネン				2,262,000								水源 スイゲン		深井戸水 フカイドミズ		表流水 オモテヒョウリュウスイ		深井戸水 フカイドミズ		深井戸水 フカイドミズ		表流水 オモテヒョウリュウスイ

		１日平均給水量(m3/日） ニチヘイキンキュウスイリョウ				6,180								年間給水量(㎥/年） ネンカンキュウスイリョウリッポウ		97,106		33,266		64,250		−		ー

		１日最大給水量(m3/日） ニチサイダイキュウスイリョウニチ				6,711								浄水方法 ジョウスイホウホウ		塩素滅菌 エンソメッキン		急速ろ過、塩素滅菌 キュウソクカエンソメッキン		塩素滅菌 エンソメッキン		塩素滅菌 エンソメッキン		塩素滅菌 エンソメッキン

														主な使用薬品 シュシヨウヤクヒン		次亜塩素酸ナトリウム		ポリ塩化アルミニウム エンカ		次亜塩素酸ナトリウム ジアエンソサン		次亜塩素酸ナトリウム		次亜塩素酸ナトリウム

																		次亜塩素酸ナトリウム

		　表１　給水状況 ヒョウキュウスイジョウキョウ

		事業の名称 ジギョウメイショウ		敷島簡易水道 シキシマカンイスイドウ		睦沢・清川簡易水道 カンイスイドウ		吉沢簡易水道 ヨシザワカンイスイドウ

		主な給水区域 シュキュウスイクイキ		右欄に示す ミギランシメ		大下、中下、中村、久保、藤の木、漆戸、打返、牛句の一部、上芦沢、下芦沢、上福沢、下福沢、神戸、本村、上管口、下管口、獅子平、前屋、平見城 オオシタナカシタナカムラクボフジキウルシドウカエウシクイチブシモフクサワ		吉沢、寺平、
甲府市平瀬の一部 ヨシザワテラタイラ

		給水人口（人） キュウスイジンコウニン		1,415		955		460

		給水世帯数 キュウスイセタイスウ		512		363		149

		年間給水量(m3/年） ネンカンキュウスイリョウネン		194,622		130,372		64,250

		１日平均給水量(m3/日） ニチヘイキンキュウスイリョウ		533		357		176

		１日最大給水量(m3/日） ニチサイダイキュウスイリョウニチ		1,117		549		568





留意する項目

		

		表３　　　各水道別の留意する項目等 ヒョウカクスイドウベツリュウイコウモクナド

		事業の名称 ジギョウメイショウ		睦沢・清川簡易水道 ムツサワキヨカワカンイスイドウ				吉沢簡易水道 ヨシザワカンイスイドウ		下福沢小規模水道 シタフクザワショウキボスイドウ		千田小規模水道 センタショウキボスイドウ

		配水場名 ハイスイジョウメイ		睦沢配水場 ムツサワハイスイジョウ		清川配水場 キヨカワハイスイジョウ		吉沢配水場 ヨシザワハイスイジョウ		下福沢配水場 シタフクザワハイスイジョウ		千田配水場 センタハイスイジョウ

		水源 スイゲン		深井戸水 フカイドミズ		表流水 オモテヒョウリュウスイ		深井戸水 フカイドミズ		深井戸水 フカイドミズ		表流水 オモテヒョウリュウスイ

		浄水方法 ジョウスイホウホウ		塩素滅菌 エンソメッキン		急速ろ過 キュウソクカ		塩素滅菌 エンソメッキン		塩素滅菌 エンソメッキン		塩素滅菌 エンソメッキン

		原水・水道水の状況及び汚染要因 ゲンスイスイドウスイジョウキョウオヨオセンヨウイン		・ミネラル分を多く含む
・地質由来のヒ素が検出		・降雨による濁度の上昇
・農薬による汚染
・原虫のクリプトスポリジウムの汚染 コウウダクドジョウショウノウオセンゲンチュウムシオセン		・ミネラル分を多く含む
・地質由来のヒ素が検出
・ゴルフ場農薬による汚染 ブンオオチシツユライソケンシュツジョウノウヤクオセン		・地質由来のフッ素が検出 チシツユライソケンシュツ		・降雨による濁度の上昇
・農薬や肥料による汚染
・原虫のクリプトスポリジウムの汚染 コウウダクドジョウショウノウクヤヒリョウオセンゲンチュウムシオセン

		留意する項目
（水質基準値の20%を超過した項目と、基準項目以外の留意する項目） リュウイコウモク		蒸発残留物、 ジョウハツザンリュウブツ		鉄、蒸発残留物		蒸発残留物、ヒ素、 ジョウハツザンリュウブツ		フッ素、残留塩素 ソザンリュウエンソ		濁度、残留塩素 ダクドザンリュウエンソ

				ヒ素、残留塩素 ザンリュウエンソ		濁度、残留塩素		残留塩素、農薬類 ザンリュウエンソノウヤクルイ				農薬類 ノウヤクルイ

						農薬類						クリプトスポリジウム

						クリプトスポリジウム





採水場所

		

		配水系統名 ハイスイケイトウメイ		採取場所施設名 サイシュバショシセツメイ		採水場所住所 サイスイバショジュウショ

		簡易水道 カンイスイドウ

		　睦沢清川簡易水道 ムツサワキヨカワカンイスイドウ		睦沢公民館 ムツサワコウミンカン		亀沢3687 カメサワ

				清川公民館 キヨカワコウミンカン		上福沢124 カミフクサワ

		　吉沢簡易水道 キチサワカンイスイドウ		吉沢公民館 キチサワコウミンカン		吉沢249-2 キチサワ

		小規模水道 ショウキボスイドウ

		下福沢小規模水道 シモフクサワショウキボスイドウ		下福沢水源 シモフクサワスイゲン		下福沢内 シモフクサワナイ

		千田小規模水道 センダショウキボスイドウ		千田水源 センダスイゲン		千田内 センダナイ





Sheet1

		



定期的な水質検査

水道法で義務づけ
給水栓

水質管理上必要と判断
給水栓

水質管理上必要と判断
原水

市で独自に行う
原水

毎日検査項目（3項目）
水質基準項目（50項目）

水質管理目標設定項目
　　　　　　（25項目）

水質基準項目（40項目）
水質管理目標設定項目（農薬類）

クリプトスポリジウム（1項目）



検査頻度　敷島

		

		表2.竜王上水道 ヒョウリュウオウジョウスイドウ

				水質基準項目 スイシツキジュンコウモク		基準値（mg/l） キジュンチ		原水検査 ゲンスイケンサ		浄水検査 ジョウスイケンサ						検査頻度を決めた理由 ケンサヒンドキリユウ		備考 ビコウ

								全水源 ゼンスイゲン		睦沢		清川		吉沢

		基01 キ		一般細菌 イッパンサイキン		100/ml		●		◎		◎		◎		毎月検査 マイツキケンサ		病原微生物の指標 ビョウゲンビセイブツシヒョウ

		基02 キ		大腸菌 ダイチョウキン		不検出 フケンシュツ		●		◎		◎		◎		毎月検査 マイツキケンサ

		基03 キ		カドミウム及びその化合物 オヨカゴウブツ		0.01		●		●		●		●		安全確認*1
（原水の水質が安定していて過去に検出されたことが無い、または検出されてもわずかであるため。）		無機物質／重金属 ムキブッシツジュウキンゾク

		基04 キ		水銀及びその化合物 スイギンオヨカゴウブツ		0.0005		●		●		●		●

		基05 キ		セレン及びその化合物 オヨカゴウブツ		0.01		●		●		●		●

		基06 キ		鉛及びその化合物 ナマリオヨカゴウブツ		0.01		●		●		●		●		過去の検査結果より*2
（鉛は、吉沢で基準値の10%超過、ヒ素は睦沢と吉沢で基準値の20%超過。） チョウカチョウカ

		基07 キ		ヒ素及びその化合物 ソオヨカゴウブツ		0.01		●		△		●		△

		基08 キ		六価クロム化合物 ロッカカゴウブツ		0.05		●		●		●		●		安全確認*1

		基09 キ		シアン化物塩化シアン カブツエンカ		0.01		●		○		○		○		省略不可 ショウリャクフカ

		基10 キ		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ショウサンショウサンタイチッソオヨアショウサンタイチッソ		10		●		●		●		●		安全確認*1

		基11 キ		フッ素及びその化合物 ソオヨカゴウブツ		0.8		●		●		●		●		安全確認*1

		基12 キ		ホウ素及びその化合物 ソオヨカゴウブツ		1.0		●		△		△		△		平成16年から検査。
省略せず年4回検査

		基13 キ		四塩化炭素 シエンカタンソ		0.002		●		●		●		●		安全確認*1		一般有機化合物 イッパンユウキカゴウブツ

		基14 キ		1,4-ジオキサン		0.05		●		△		△		△		平成16年から検査。
省略せず年4回検査

		基15 キ		1,1-ジクロロエチレン		0.02		●		●		●		●		安全確認*1

		基16 キ		シス-1,2-ジクロロエチレン		0.04		●		●		●		●

		基17 キ		ジクロロメタン		0.02		●		●		●		●

		基18 キ		テトラクロロエチレン		0.01		●		●		●		●

		基19 キ		トリクロロエチレン		0.03		●		●		●		●

		基20 キ		ベンゼン		0.01		●		●		●		●

		基21 キ		クロロ酢酸 サクサン		0.02				○		○		○		省略不可 ショウリャクフカ		消毒副生成物 ショウドクフクセイセイブツ

		基22 キ		クロロホルム		0.06				○		○		○		〃

		基23 キ		ジクロロ酢酸 サクサン		0.04				○		○		○		〃

		基24 キ		ジブロモクロロメタン		0.1				○		○		○		〃

		基25 キ		臭素酸 シュウソサン		0.01				○		○		○		〃

		基26 キ		総トリハロメタン ソウ		0.1				○		○		○		〃

		基27 キ		トリクロロ酢酸 サクサン		0.2				○		○		○		〃

		基28 キ		ブロモジクロロメタン		0.03				○		○		○		〃

		基29 キ		ブロモホルム		0.09				○		○		○		〃

		基30 キ		ホルムアルデヒド		0.08				○		○		○		〃

		基31 キ		亜鉛及びその化合物 アエンオヨカゴウブツ		1.0		●		●		●		●		安全確認*1		着色／味 チャクショクアジ

		基32 キ		アルミニウム及びその化合物 オヨカゴウブツ		0.2		●		△		△		△		平成16年から検査。
省略せず年4回検査

		基33 キ		鉄及びその化合物 テツオヨカゴウブツ		0.3		●		●		△		●		過去の検査結果より*2
（清川は基準値の20%超過。） キヨカワチョウカ

		基34 キ		銅及びその化合物 ドウオヨカゴウブツ		1.0		●		●		●		●		安全確認*1

		基35 キ		ナトリウム及びその化合物 オヨカゴウブツ		200		●		●		●		●

		基36 キ		マンガン及びその化合物 オヨカゴウブツ		0.05		●		●		●		●

		基37 キ		塩化物イオン エンカブツ		200		●		◎		◎		◎		省略不可 ショウリャクフカ

		基38 キ		カルシウム、マグネシウム等（硬度） ナドコウド		300		●		●		●		●		過去の検査結果より*2
（硬度は吉沢で基準値の10%超過、蒸発残留物は睦沢と吉沢で基準値の20%超過、清川で10%超過） コウドヨシザワキジュンチチョウカジョウハツザンリュウブツムツサワヨシザワキジュンチチョウカキヨカワチョウカ

		基39 キ		蒸発残留物 ジョウハツザンリュウブツ		500		●		△		●		△

		基40 キ		陰イオン界面活性剤 インカイメンカッセイザイ		0.2		●		●		●		●		安全確認*1		発泡 ハッポウ

		基41 キ		ジェオスミン		※0.00002		●		△		△		△		原水が表流水の場合藻類が発生しやすい夏期に検査。平成16年から検査。省略せず検査。 ゲンスイヒョウリュウスイバアイソウルイハッセイカキケンサヘイセイネンケンサショウリャクケンサ		カビ臭 

		基42 キ		2-メチルイソボルネオ−ル		※0.00002		●		△		△		△

		基43 キ		非イオン界面活性剤 ヒカイメンメンカッセイザイ		0.02		●		○		○		○		平成16年から検査。
省略せず年4回検査		発泡 ハッポウ

		基44 キ		フェノ−ル類 ルイ		0.005		●		△		△		△		安全確認*1
（17年度は基準値の1/10まで測定。） ネンドソクテイ		臭気 シュウキ

		基45 キ		有機物（全有機炭素TOC量） ユウキブツゼンユウキタンソリョウ		5		●		◎		◎		◎		省略不可 ショウリャクフカ		味 アジ

		基46 キ		pH値 チ		5.8〜8.6		●		◎		◎		◎		〃		基礎的性状 キソテキセイジョウ

		基47 キ		味 アジ		異常でない イジョウ		●		◎		◎		◎		〃

		基48 キ		臭気 シュウキ		異常でない イジョウ		●		◎		◎		◎		〃

		基49 キ		色度 シキド		5度 ド		●		◎		◎		◎		〃

		基50 キ		濁度 ダクド		2度 ド		●		◎		◎		◎		〃

		備考 ビコウ		◎印は、毎月検査項目 シルシマイツキケンサコウモク

				○印は、年4回検査項目（省略不可） シルシネンカイケンサコウモクショウリャクフカ

				△印は、年4回検査項目（省略可） シルシネンカイケンサコウモクショウリャクカ

				●印は、年1回検査項目 シルシネンカイケンサコウモク

				▲印は、3年に1回検査項目 シルシネンカイケンサコウモク

				ただし、甲斐市水道局では、平成18年度まで浄水全項目検査を年1回実施します。 カイシシスイドウキョクヘイセイネンドジョウスイゼンコウモクケンサネンカイジッシ

				*1原水の水質が安定していて過去に検出去れたことが無い（又は、検出されてもわずかである） ゲンスイスイシツアンテイカコケンシュツサナマタケンシュツ





水質管理目標設定項目

		別表.１ ベッピョウ

		　下表の水質管理目標設定項目について下に掲げる配水場系（浄水）について検査を実施します カキヒョウスイシツカンシカンリモクヒョウセッテイコウモクシタカカハイスイジョウケイジョウスイケンサジッシ

		　竜王水道：大原配水場、片瀬配水場、篠原配水場、万才配水場 リュウオウスイドウオオハラハイスイジョウカタセハイスイジョウシノハラハイスイジョウマンザイサイハイスイジョウ

		　双葉水道：駒沢配水場、笠石配水場、菖蒲沢配水場、東小配水場、中学校配水場 フタバスイドウコマサワハイスイジョウカサイシハイスイジョウショウブサワハイスイジョウヒガシショウハイスイジョウチュウガッコウハイスイジョウ

		　敷島水道：睦沢清川簡易水道（睦沢配水系、清川配水系） シキシマスイドウムツサワキヨカワカンイスイドウムツサワハイスイケイキヨカワハイスイケイ

						以上　　11箇所 イジョウカショ

		　　　　水質管理設定項目 スイシツカンリセッテイコウモク

				項目 コウモク		目標値 モクヒョウチ		備考 ビコウ

		1		アンチモン及びその化合物 オヨカゴウブツ		アンチモンの量に関して、0.015mg/l以下 リョウカンイカ		無機物/重金属 ムキブツジュウキンゾク

		2		ウラン及びその化合物 オヨカゴウブツ		ウランの量に関して、0.002mg/l以下（暫定） リョウカンイカザンテイ

		3		ニッケル及びその化合物 オヨカゴウブツ		ニッケルの量に関して、0.01mg/l以下（暫定） リョウカンイカザンテイ

		4		亜硝酸態窒素 アショウサンタイチッソ		0.05mg/l以下（暫定） イカザンテイ

		5		1,2-ジクロロメタン		0.004mg/l以下 イカ		一般有機化合物 イッパンユウキカゴウブツ

		6		トランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04mg/l以下 イカ

		7		1,1,2-トリクロロエタン		0.006mg/l以下 イカ

		8		トルエン		0.2mg/l以下 イカ

		9		フタル酸（2-エチルへキシル） サン		0.1mg/l以下 イカ

		10		亜塩素酸 アエンソサン		0.6mg/l以下 イカ		消毒副生成物 ショウドクフクセイセイブツ

		11		塩素酸 エンソサン		0.6mg/l以下 イカ

		12		二酸化塩素 ニサンカエンソ		0.6mg/l以下 イカ		消毒剤 ショウドクザイ

		13		ジクロロアアセトニトリル		0.04mg/l以下（暫定） イカザンテイ		消毒副生成物 ショウドクフクセイセイブツ

		14		抱水クロラ−ル ホウスイ		0.03mg/l以下（暫定） イカザンテイ

		15		農薬類 ノウヤクルイ		検出値と目標値の比の和として1以下 ケンシュツチモクヒョウチヒワイカ		農薬 ノウヤク

		16		残留塩素 ザンリュウエンソ		1mg/l以下 イカ		臭気 シュウキ

		17		カルシウム、マグネシウム等（硬度） ナドコウド		10mg/l以上100mg/l以下 イジョウイカ		着色/味 チャクショクアジ

		18		マンガン及びその化合物 オヨカゴウブツ		マンガンの量に関して、0.01mg/l以下 リョウカンイカ

		19		遊離炭酸 ユウリタンサン		20mg/l以下 イカ

		20		1,1,1-トリクロロエタン		0.3mg/l以下 イカ		一般有機化合物 イッパンユウキカゴウブツ

		21		メチル-ｔ-ブチルエ−テル		0.02mg/l以下 イカ

		22		有機物等（過マンガン酸カリウム消費量） ユウキブツナドカサンショウヒリョウ		3mg/l以下 イカ		味 アジ

		23		臭気強度（TON） シュウキキョウド		3以下 イカ		臭気 シュウキ

		24		蒸発残留物 ジョウハツザンリュウブツ		30mg/l以上200mg/l以下 イジョウイカ		味 アジ

		25		濁度 ダクド		1度以下 ドイカ		基礎的性状 キソテキセイジョウ

		26		pH値 チ		7.5程度 テイド		腐食性 フショクセイ

		27		腐食性（ランゲリア指数） フショクセイシスウ		-1程度以上とし極力0に近づける テイドイジョウキョクリョクチカ





監視対象農薬

		別表２ ベッシヒョウ

				ゴルフ場において使用量が多い10項目を各水源の原水について水質を監視します。 ジョウシヨウリョウオオコウモクカクスイゲンゲンスイスイシツカンシ

				今年度は、以下の7水源について実施します。 コンネンドイカスイゲンジッシ

				　竜王水道：第14取水井　西八幡配水場 リュウオウスイドウダイシュスイイニシヤハタハイスイジョウ

						　　第2取水井　大原配水場 ダイシュスイセイオオハラハイスイジョウ

						　　第10取水井　片瀬配水場 カタセハイスイジョウ

				　双葉水道：駒沢取水井　駒沢配水場 フタバリュウオウスイドウコマサワシュスイイコマサワハイスイジョウ

						　　笠石取水井　笠石配水場 カサイシシュスイセイカサイシハイスイジョウ

						　　菖蒲沢取水井　菖蒲沢配水場 ショウブサワショウブサワハイスイジョウ

				　敷島水道：清川簡易水道 シキシマリュウオウスイドウキヨカワカンイカンオスイドウ

		　　　　監視対象農薬 カンシタイショウノウヤク

						農薬名 ノウヤクメイ		目標値 モクヒョウチ		区分 クブン

		1				ダイアジノン		0.003		殺虫 サッチュウ

		2				メコプロップ(MCPP)		0.05		除草 ジョソウ

		3				フェニトロチオン(MEP)		0.01		殺虫 サッチュウ

		4				イソキサチオン		0.005		殺虫 サッチュウ

		5				オキシン銅 ドウ		0.03		殺菌 サッキン

		6				チオベンカルブ		0.02		除草 ジョソウ

		7				トリクロピル		0.006		除草 ジョソウ

		8				ピリダフェンチオン		0.002		殺虫 サッチュウ

		9				ブタミホス		0.02		除草 ジョソウ

		10				シマジン(CAT)		0.003		除草 ジョソウ

		11				チウラム		0.02		殺菌 サッキン

		12				1,3-ジクロロプロペン(D-D)		0.05		殺虫 サッチュウ





Sheet2

		



甲斐市のみなさま

公表

ご意見

公表

ご意見

水質検査計画の策定

見直し

水質検査実施

水質検査結果とその評価

甲斐市水道局




_1833954656.doc






水道法で義務づけ







毎日検査項目（３項目）







クリプトスポリジウム（１項目）















クリプトスポリジウム指標菌（２項目）







給水栓







水質基準項目（52項目）







原水







市で独自に行う







給水栓







水質管理上必要と判断







原水







水質管理上必要と判断







定期的な水質検査







水質管理目標設定項目(20項目、農薬類含む)







水質基準項目（40項目）







　　　　　　（24項目）







水質管理目標設定項目












_1390631203.xls
給水状況

		

		事業の名称 ジギョウメイショウ		竜王上水道事業 リュウオウジョウスイドウジギョウ		双葉上水道事業 フタバジョウスイドウジギョウ		敷島簡易水道事業 シキシマカンイスイドウジギョウ										表２　水源及び浄水場等の概要 ヒョウスイゲンオヨジョウスイジョウナドガイヨウ

		給水区域 キュウスイクイキ		旧竜王町全域 ９リュウオウチョウゼンイキ		旧双葉町全域 キュウフタバチョウゼンイキ		吉沢、睦沢・清川 ヨシザワムツサワキヨカワ										事業の名称 ジギョウメイショウ		吉沢簡易水道 ヨシザワカンイスイドウ		睦沢・清川簡易水道 ムツサワキヨカワカンイスイドウ				下福沢小規模水道 シタフクザワショウキボスイドウ		千田小規模水道 センタショウキボスイドウ

		給水人口 キュウスイジンコウ		40405		13383		1415										浄水場 ジョウスイジョウ		吉沢配水場 ヨシザワハイスイジョウ		睦沢配水場 ムツサワハイスイジョウ		清川配水場 キヨカワハイスイジョウ		下福沢配水場 シタフクザワハイスイジョウ		千田配水場 センタハイスイジョウ

		給水世帯数 キュウスイセタイスウ		16521		4860												所在地 ショザイチ		吉沢56 ヨシザワ		亀沢3079-1 カメサワ		上芦沢1294-1 ウエアシザワ		下福沢60 シモフクザワ		千田268 センタ

		年間給水量(m3/年） ネンカンキュウスイリョウネン		6,968,000		2,262,000		194,622										水源 スイゲン		深井戸水 フカイドミズ		深井戸水 フカイドミズ		表流水 オモテヒョウリュウスイ		深井戸水 フカイドミズ		表流水 オモテヒョウリュウスイ

		１日平均給水量(m3/日） ニチヘイキンキュウスイリョウ		19,038		6,180		534										年間給水量(㎥/年） ネンカンキュウスイリョウリッポウ		49,053		76,554		12,753		−		ー

		１日最大給水量(m3/日） ニチサイダイキュウスイリョウニチ		21,342		6,711		1117										浄水方法 ジョウスイホウホウ		塩素滅菌 エンソメッキン		塩素滅菌 エンソメッキン		急速ろ過 キュウソクカ		塩素滅菌 エンソメッキン		塩素滅菌 エンソメッキン

																		主な使用薬品 シュシヨウヤクヒン		次亜塩素酸ナトリウム ジアエンソサン		次亜塩素酸ナトリウム		ポリ塩化アルミニウム エンカ		次亜塩素酸ナトリウム		次亜塩素酸ナトリウム

																								次亜塩素酸ナトリウム

		　表１　給水状況 ヒョウキュウスイジョウキョウ

		事業の名称 ジギョウメイショウ		吉沢簡易水道 ヨシザワカンイスイドウ		睦沢・清川簡易水道 カンイスイドウ				下福沢小規模水道 シタフクザワショウキボスイドウ		千田小規模水道 センダタショウキボスイドウ

		主な給水区域 シュキュウスイクイキ		吉沢、寺平、
甲府市平瀬の一部 ヨシザワテラタイラ		大下、中下、中村、久保、藤の木、漆戸、打返、牛句の一部、
上芦沢、下芦沢、上福沢、神戸、本村、上管口、下管口、獅子平、前屋、平見城 オオシタナカシタナカムラクボフジキウルシドウカエウシクイチブ				下福沢 シモフクザワ		千田 センダタ

		給水人口（人） キュウスイジンコウニン		460		955				70		17

		給水世帯数 キュウスイセタイスウ		149		363				ー		ー

		年間給水量(m3/年） ネンカンキュウスイリョウネン		64,250		130,372				ー		ー

		１日平均給水量(m3/日） ニチヘイキンキュウスイリョウ		176		357				ー		ー

		１日最大給水量(m3/日） ニチサイダイキュウスイリョウニチ		568		549				ー		ー





留意する項目

		

		表３　　　各水道別の留意する項目等 ヒョウカクスイドウベツリュウイコウモクナド

		事業の名称 ジギョウメイショウ		吉沢簡易水道 ヨシザワカンイスイドウ		睦沢・清川簡易水道 ムツサワキヨカワカンイスイドウ				下福沢小規模水道 シタフクザワショウキボスイドウ		千田小規模水道 センタショウキボスイドウ

		浄水場 ジョウスイジョウ		吉沢配水場 ヨシザワハイスイジョウ		睦沢配水場 ムツサワハイスイジョウ		清川配水場 キヨカワハイスイジョウ		下福沢配水場 シタフクザワハイスイジョウ		千田配水場 センタハイスイジョウ

		水源 スイゲン		深井戸水 フカイドミズ		深井戸水 フカイドミズ		表流水 オモテヒョウリュウスイ		深井戸水 フカイドミズ		表流水 オモテヒョウリュウスイ

		浄水方法 ジョウスイホウホウ		塩素滅菌 エンソメッキン		塩素滅菌 エンソメッキン		急速ろ過 キュウソクカ		塩素滅菌 エンソメッキン		塩素滅菌 エンソメッキン

		原水・水道水の状況 ゲンスイスイドウスイジョウキョウ		・ミネラル分を多く含む
・地質由来のヒ素が検出 ブンオオチシツユライソケンシュツ		・ミネラル分を多く含む
・地質由来のヒ素が検出		・降雨による濁度の上昇
・農薬や肥料による汚染
原虫のクリプトスポリジウムの汚染 コウウダクドジョウショウノウクヤヒリョウオセンゲンチュウムシオセン		・地質由来のフッ素が検出 チシツユライソケンシュツ		・降雨による濁度の上昇
・農薬や肥料による汚染
・原虫のクリプトスポリジウムの汚染 コウウダクドジョウショウノウクヤヒリョウオセンゲンチュウムシオセン

		留意する項目
（水質基準値の20%を超過した項目と、基準項目以外の留意する項目） リュウイコウモク		蒸発残留物、ヒ素、 ジョウハツザンリュウブツ		蒸発残留物、 ジョウハツザンリュウブツ		鉄、蒸発残留物		フッ素、残留塩素 ソザンリュウエンソ		濁度、残留塩素 ダクドザンリュウエンソ

				残留塩素 ザンリュウエンソ		ヒ素、残留塩素 ザンリュウエンソ		濁度、残留塩素				農薬類 ノウヤクルイ

								農薬類				クリプトスポリジウム

								クリプトスポリジウム





採水場所

		

		配水系統名 ハイスイケイトウメイ		採取場所施設名 サイシュバショシセツメイ		採水場所住所 サイスイバショジュウショ

		簡易水道 カンイスイドウ

		　睦沢清川簡易水道 ムツサワキヨカワカンイスイドウ		睦沢公民館 ムツサワコウミンカン		亀沢3687 カメサワ

				清川公民館 キヨカワコウミンカン		上福沢124 カミフクサワ

		　吉沢簡易水道 キチサワカンイスイドウ		吉沢公民館 キチサワコウミンカン		吉沢249-2 キチサワ

		小規模水道 ショウキボスイドウ

		下福沢小規模水道 シモフクサワショウキボスイドウ		下福沢水源 シモフクサワスイゲン		下福沢内 シモフクサワナイ

		千田小規模水道 センダショウキボスイドウ		千田水源 センダスイゲン		千田内 センダナイ





Sheet1

		



定期的な水質検査

水道法で義務づけ
給水栓

水質管理上必要と判断
給水栓

水質管理上必要と判断
原水

市で独自に行う
原水

毎日検査項目（3項目）
水質基準項目（50項目）

水質管理目標設定項目
　　　　　　（25項目）

水質基準項目（40項目）
水質管理目標設定項目（農薬類）

クリプトスポリジウム（1項目）



検査頻度　敷島

		

		表2.竜王上水道 ヒョウリュウオウジョウスイドウ

				水質基準項目 スイシツキジュンコウモク		基準値（mg/l） キジュンチ		原水検査 ゲンスイケンサ		浄水検査 ジョウスイケンサ										検査頻度を決めた理由 ケンサヒンドキリユウ

								全水源 ゼンスイゲン		睦沢		清川		吉沢		下福沢		千田

		基01 キ		一般細菌 イッパンサイキン		100/ml		●		◎		◎		◎		◎		◎		毎月検査 マイツキケンサ

		基02 キ		大腸菌 ダイチョウキン		不検出 フケンシュツ		●		◎		◎		◎		◎		◎		毎月検査 マイツキケンサ

		基03 キ		カドミウム及びその化合物 オヨカゴウブツ		0.01		●		●		●		●		●		●		安全確認*1
（原水の水質が安定していて過去に検出されたことが無い、または検出されてもわずかであるため。）

		基04 キ		水銀及びその化合物 スイギンオヨカゴウブツ		0.0005		●		●		●		●		●		●

		基05 キ		セレン及びその化合物 オヨカゴウブツ		0.01		●		●		●		●		●		●

		基06 キ		鉛及びその化合物 ナマリオヨカゴウブツ		0.01		●		●		●		●		●		●		過去の検査結果より*2
（鉛は、吉沢で基準値の10%超過、ヒ素は睦沢と吉沢で基準値の20%超過。） チョウカチョウカ

		基07 キ		ヒ素及びその化合物 ソオヨカゴウブツ		0.01		●		△		●		△		●		●

		基08 キ		六価クロム化合物 ロッカカゴウブツ		0.05		●		●		●		●		●		●		安全確認*1

		基09 キ		シアン化物塩化シアン カブツエンカ		0.01		●		○		○		○		○		○		省略不可 ショウリャクフカ

		基10 キ		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ショウサンショウサンタイチッソオヨアショウサンタイチッソ		10		●		●		●		●		●		●		安全確認*1

		基11 キ		フッ素及びその化合物 ソオヨカゴウブツ		0.8		●		●		●		●		△		●		過去の検査結果より*2
（下福沢は基準値の20%以上超過。） チョウカ

		基12 キ		ホウ素及びその化合物 ソオヨカゴウブツ		1.0		●		△		△		△		△		△		平成16年から検査。
省略せず年4回検査

		基13 キ		四塩化炭素 シエンカタンソ		0.002		●		●		●		●		●		●		安全確認*1

		基14 キ		1,4-ジオキサン		0.05		●		△		△		△		△		△		平成16年から検査。
省略せず年4回検査

		基15 キ		1,1-ジクロロエチレン		0.02		●		●		●		●		●		●		安全確認*1

		基16 キ		シス-1,2-ジクロロエチレン		0.04		●		●		●		●		●		●

		基17 キ		ジクロロメタン		0.02		●		●		●		●		●		●

		基18 キ		テトラクロロエチレン		0.01		●		●		●		●		●		●

		基19 キ		トリクロロエチレン		0.03		●		●		●		●		●		●

		基20 キ		ベンゼン		0.01		●		●		●		●		●		●

		基21 キ		クロロ酢酸 サクサン		0.02				○		○		○		○		○		省略不可 ショウリャクフカ

		基22 キ		クロロホルム		0.06				○		○		○		○		○		〃

		基23 キ		ジクロロ酢酸 サクサン		0.04				○		○		○		○		○		〃

		基24 キ		ジブロモクロロメタン		0.1				○		○		○		○		○		〃

		基25 キ		臭素酸 シュウソサン		0.01				○		○		○		○		○		〃

		基26 キ		総トリハロメタン ソウ		0.1				○		○		○		○		○		〃

		基27 キ		トリクロロ酢酸 サクサン		0.2				○		○		○		○		○		〃

		基28 キ		ブロモジクロロメタン		0.03				○		○		○		○		○		〃

		基29 キ		ブロモホルム		0.09				○		○		○		○		○		〃

		基30 キ		ホルムアルデヒド		0.08				○		○		○		○		○		〃

		基31 キ		亜鉛及びその化合物 アエンオヨカゴウブツ		1.0		●		●		●		●		●		●		安全確認*1

		基32 キ		アルミニウム及びその化合物 オヨカゴウブツ		0.2		●		△		△		△		△		△		平成16年から検査。
省略せず年4回検査

		基33 キ		鉄及びその化合物 テツオヨカゴウブツ		0.3		●		●		△		●		●		●		過去の検査結果より*2
（清川は基準値の20%超過。） キヨカワチョウカ

		基34 キ		銅及びその化合物 ドウオヨカゴウブツ		1.0		●		●		●		●		●		●		安全確認*1

		基35 キ		ナトリウム及びその化合物 オヨカゴウブツ		200		●		●		●		●		●		●

		基36 キ		マンガン及びその化合物 オヨカゴウブツ		0.05		●		●		●		●		●		●

		基37 キ		塩化物イオン エンカブツ		200		●		◎		◎		◎		◎		◎		省略不可 ショウリャクフカ

		基38 キ		カルシウム、マグネシウム等（硬度） ナドコウド		300		●		●		●		●		●		●		過去の検査結果より*2
（硬度は吉沢で基準値の10%超過、蒸発残留物は睦沢と吉沢で基準値の20%超過、清川で10%超過） コウドヨシザワキジュンチチョウカジョウハツザンリュウブツムツサワヨシザワキジュンチチョウカキヨカワチョウカ

		基39 キ		蒸発残留物 ジョウハツザンリュウブツ		500		●		△		●		△		●		●

		基40 キ		陰イオン界面活性剤 インカイメンカッセイザイ		0.2		●		●		●		●		●		●		安全確認*1

		基41 キ		ジェオスミン		0.00001		●		△		△		△		△		△		原水が表流水の場合藻類が発生しやすい夏期に検査。平成16年から検査。省略せず検査。 ゲンスイヒョウリュウスイバアイソウルイハッセイカキケンサヘイセイネンケンサショウリャクケンサ

		基42 キ		2-メチルイソボルネオ−ル		0.00001		●		△		△		△		△		△

		基43 キ		非イオン界面活性剤 ヒカイメンメンカッセイザイ		0.02		●		○		○		○		○		○		平成16年から検査。
省略せず年4回検査

		基44 キ		フェノ−ル類 ルイ		0.005		●		△		△		△		△		△		安全確認*1
（17年度は基準値の1/10まで測定。） ネンドソクテイ

		基45 キ		有機物（全有機炭素TOC量） ユウキブツゼンユウキタンソリョウ		5		●		◎		◎		◎		◎		◎		省略不可 ショウリャクフカ

		基46 キ		pH値 チ		5.8〜8.6		●		◎		◎		◎		◎		◎		〃

		基47 キ		味 アジ		異常でない イジョウ		●		◎		◎		◎		◎		◎		〃

		基48 キ		臭気 シュウキ		異常でない イジョウ		●		◎		◎		◎		◎		◎		〃

		基49 キ		色度 シキド		5度 ド		●		◎		◎		◎		◎		◎		〃

		基50 キ		濁度 ダクド		2度 ド		●		◎		◎		◎		◎		◎		〃

		備考 ビコウ		◎印は、毎月検査項目 シルシマイツキケンサコウモク

				○印は、年4回検査項目（省略不可） シルシネンカイケンサコウモクショウリャクフカ

				△印は、年4回検査項目（省略可） シルシネンカイケンサコウモクショウリャクカ

				●印は、年1回検査項目 シルシネンカイケンサコウモク

				▲印は、3年に1回検査項目 シルシネンカイケンサコウモク

				ただし、甲斐市水道局では、平成18年度まで浄水全項目検査を年1回実施します。 カイシシスイドウキョクヘイセイネンドジョウスイゼンコウモクケンサネンカイジッシ

				*1原水の水質が安定していて過去に検出去れたことが無い（又は、検出されてもわずかである） ゲンスイスイシツアンテイカコケンシュツサナマタケンシュツ





水質管理目標設定項目

		別表.１ ベッピョウ

		　下表の水質管理目標設定項目について下に掲げる配水場系（浄水）について検査を実施します カキヒョウスイシツカンシカンリモクヒョウセッテイコウモクシタカカハイスイジョウケイジョウスイケンサジッシ

		　竜王水道：大原配水場、片瀬配水場、篠原配水場、万才配水場 リュウオウスイドウオオハラハイスイジョウカタセハイスイジョウシノハラハイスイジョウマンザイサイハイスイジョウ

		　双葉水道：駒沢配水場、笠石配水場、菖蒲沢配水場、東小配水場、中学校配水場 フタバスイドウコマサワハイスイジョウカサイシハイスイジョウショウブサワハイスイジョウヒガシショウハイスイジョウチュウガッコウハイスイジョウ

		　敷島水道：睦沢清川簡易水道（睦沢配水系、清川配水系） シキシマスイドウムツサワキヨカワカンイスイドウムツサワハイスイケイキヨカワハイスイケイ

						以上　　11箇所 イジョウカショ

		　　　　水質管理設定項目 スイシツカンリセッテイコウモク

				項目 コウモク		目標値 モクヒョウチ		備考 ビコウ

		1		アンチモン及びその化合物 オヨカゴウブツ		アンチモンの量に関して、0.015mg/l以下 リョウカンイカ		無機物/重金属 ムキブツジュウキンゾク

		2		ウラン及びその化合物 オヨカゴウブツ		ウランの量に関して、0.002mg/l以下（暫定） リョウカンイカザンテイ

		3		ニッケル及びその化合物 オヨカゴウブツ		ニッケルの量に関して、0.01mg/l以下（暫定） リョウカンイカザンテイ

		4		亜硝酸態窒素 アショウサンタイチッソ		0.05mg/l以下（暫定） イカザンテイ

		5		1,2-ジクロロメタン		0.004mg/l以下 イカ		一般有機化合物 イッパンユウキカゴウブツ

		6		トランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04mg/l以下 イカ

		7		1,1,2-トリクロロエタン		0.006mg/l以下 イカ

		8		トルエン		0.2mg/l以下 イカ

		9		フタル酸（2-エチルへキシル） サン		0.1mg/l以下 イカ

		10		亜塩素酸 アエンソサン		0.6mg/l以下 イカ		消毒副生成物 ショウドクフクセイセイブツ

		11		塩素酸 エンソサン		0.6mg/l以下 イカ

		12		二酸化塩素 ニサンカエンソ		0.6mg/l以下 イカ		消毒剤 ショウドクザイ

		13		ジクロロアアセトニトリル		0.04mg/l以下（暫定） イカザンテイ		消毒副生成物 ショウドクフクセイセイブツ

		14		抱水クロラ−ル ホウスイ		0.03mg/l以下（暫定） イカザンテイ

		15		農薬類 ノウヤクルイ		検出値と目標値の比の和として1以下 ケンシュツチモクヒョウチヒワイカ		農薬 ノウヤク

		16		残留塩素 ザンリュウエンソ		1mg/l以下 イカ		臭気 シュウキ

		17		カルシウム、マグネシウム等（硬度） ナドコウド		10mg/l以上100mg/l以下 イジョウイカ		着色/味 チャクショクアジ

		18		マンガン及びその化合物 オヨカゴウブツ		マンガンの量に関して、0.01mg/l以下 リョウカンイカ

		19		遊離炭酸 ユウリタンサン		20mg/l以下 イカ

		20		1,1,1-トリクロロエタン		0.3mg/l以下 イカ		一般有機化合物 イッパンユウキカゴウブツ

		21		メチル-ｔ-ブチルエ−テル		0.02mg/l以下 イカ

		22		有機物等（過マンガン酸カリウム消費量） ユウキブツナドカサンショウヒリョウ		3mg/l以下 イカ		味 アジ

		23		臭気強度（TON） シュウキキョウド		3以下 イカ		臭気 シュウキ

		24		蒸発残留物 ジョウハツザンリュウブツ		30mg/l以上200mg/l以下 イジョウイカ		味 アジ

		25		濁度 ダクド		1度以下 ドイカ		基礎的性状 キソテキセイジョウ

		26		pH値 チ		7.5程度 テイド		腐食性 フショクセイ

		27		腐食性（ランゲリア指数） フショクセイシスウ		-1程度以上とし極力0に近づける テイドイジョウキョクリョクチカ





監視対象農薬

		別表２ ベッシヒョウ

				ゴルフ場において使用量が多い10項目を各水源の原水について水質を監視します。 ジョウシヨウリョウオオコウモクカクスイゲンゲンスイスイシツカンシ

				今年度は、以下の7水源について実施します。 コンネンドイカスイゲンジッシ

				　竜王水道：第14取水井　西八幡配水場 リュウオウスイドウダイシュスイイニシヤハタハイスイジョウ

						　　第2取水井　大原配水場 ダイシュスイセイオオハラハイスイジョウ

						　　第10取水井　片瀬配水場 カタセハイスイジョウ

				　双葉水道：駒沢取水井　駒沢配水場 フタバリュウオウスイドウコマサワシュスイイコマサワハイスイジョウ

						　　笠石取水井　笠石配水場 カサイシシュスイセイカサイシハイスイジョウ

						　　菖蒲沢取水井　菖蒲沢配水場 ショウブサワショウブサワハイスイジョウ

				　敷島水道：清川簡易水道 シキシマリュウオウスイドウキヨカワカンイカンオスイドウ

		　　　　監視対象農薬 カンシタイショウノウヤク

						農薬名 ノウヤクメイ		目標値 モクヒョウチ		区分 クブン

		1				ダイアジノン		0.005		殺虫 サッチュウ

		2				メコプロップ(MCPP)		0.005		除草 ジョソウ

		3				フェニトロチオン(MEP)		0.003		殺虫 サッチュウ

		4				イソキサチオン		0.008		殺虫 サッチュウ

		5				オキシン銅 ドウ		0.04		殺菌 サッキン

		6				チオベンカルブ		0.02		除草 ジョソウ

		7				トリクロピル		0.006		殺虫 サッチュウ

		8				ピリダフェンチオン		0.002		殺虫 サッチュウ

		9				ブタミホス		0.01		除草 ジョソウ

		10				ポリカ−バメ−ト		0.03		殺菌 サッキン

		11				シマジン		0.003		除草 ジョソウ

		12				チウラム		0.02		殺菌 サッキン

		13				1,3-ジクロロプロペン		0.002		薫蒸 カオルジョウハツ





Sheet2

		



甲斐市のみなさま

公表

ご意見

公表

ご意見

水質検査計画の策定

見直し

水質検査実施

水質検査結果とその評価

甲斐市水道事務所




_1645517567.xls
給水状況

		

		事業の名称 ジギョウメイショウ				双葉上水道事業 フタバジョウスイドウジギョウ								表２　水源及び浄水場等の概要 ヒョウスイゲンオヨジョウスイジョウナドガイヨウ

		給水区域 キュウスイクイキ				旧双葉町全域 キュウフタバチョウゼンイキ								事業の名称 ジギョウメイショウ		睦沢・清川簡易水道 ムツサワキヨカワカンイスイドウ				吉沢簡易水道 ヨシザワカンイスイドウ		下福沢小規模水道 シタフクザワショウキボスイドウ		千田小規模水道 センタショウキボスイドウ

		給水人口 キュウスイジンコウ				13383								配水場 ハイスイジョウ		睦沢配水場 ムツサワハイスイジョウ		清川配水場 キヨカワハイスイジョウ		吉沢配水場 ヨシザワハイスイジョウ		下福沢配水場 シタフクザワハイスイジョウ		千田配水場 センタハイスイジョウ

		給水世帯数 キュウスイセタイスウ				4860								所在地 ショザイチ		亀沢3068-3 カメサワ		上芦沢1294-1 ウエアシザワ		吉沢56 ヨシザワ		下福沢60 シモフクザワ		千田268 センタ

		年間給水量(m3/年） ネンカンキュウスイリョウネン				2,262,000								水源 スイゲン		深井戸水 フカイドミズ		表流水 オモテヒョウリュウスイ		深井戸水 フカイドミズ		深井戸水 フカイドミズ		表流水 オモテヒョウリュウスイ

		１日平均給水量(m3/日） ニチヘイキンキュウスイリョウ				6,180								年間給水量(ｍ3/年） ネンカンキュウスイリョウ		97,106		33,266		64,250		−		ー

		１日最大給水量(m3/日） ニチサイダイキュウスイリョウニチ				6,711								浄水方法 ジョウスイホウホウ		塩素滅菌 エンソメッキン		急速ろ過、塩素滅菌 キュウソクカエンソメッキン		塩素滅菌 エンソメッキン		塩素滅菌 エンソメッキン		塩素滅菌 エンソメッキン

														主な使用薬品 シュシヨウヤクヒン		次亜塩素酸ナトリウム		ポリ塩化アルミニウム エンカ		次亜塩素酸ナトリウム ジアエンソサン		次亜塩素酸ナトリウム		次亜塩素酸ナトリウム

																		次亜塩素酸ナトリウム

		　表１　給水状況 ヒョウキュウスイジョウキョウ

		事業の名称 ジギョウメイショウ		敷島簡易水道 シキシマカンイスイドウ		睦沢・清川簡易水道 カンイスイドウ		吉沢簡易水道 ヨシザワカンイスイドウ

		主な給水区域 シュキュウスイクイキ		右欄に示す ミギランシメ		大下、中下、中村、久保、藤の木、漆戸、打返、牛句の一部、上芦沢、下芦沢、上福沢、下福沢、神戸、本村、上管口、下管口、獅子平、前屋、平見城 オオシタナカシタナカムラクボフジキウルシドウカエウシクイチブシモフクサワ		吉沢、寺平、
甲府市平瀬の一部 ヨシザワテラタイラ

		給水人口（人） キュウスイジンコウニン		1,415		955		460

		給水世帯数 キュウスイセタイスウ		512		363		149

		年間給水量(m3/年） ネンカンキュウスイリョウネン		194,622		130,372		64,250

		１日平均給水量(m3/日） ニチヘイキンキュウスイリョウ		533		357		176

		１日最大給水量(m3/日） ニチサイダイキュウスイリョウニチ		1,117		549		568





留意する項目

		

		表３　　　各水道別の留意する項目等 ヒョウカクスイドウベツリュウイコウモクナド

		事業の名称 ジギョウメイショウ		睦沢・清川簡易水道 ムツサワキヨカワカンイスイドウ				吉沢簡易水道 ヨシザワカンイスイドウ		下福沢小規模水道 シタフクザワショウキボスイドウ		千田小規模水道 センタショウキボスイドウ

		配水場名 ハイスイジョウメイ		睦沢配水場 ムツサワハイスイジョウ		清川浄水場 キヨカワジョウスイジョウ		吉沢配水場 ヨシザワハイスイジョウ		下福沢配水場 シタフクザワハイスイジョウ		千田配水場 センタハイスイジョウ

		水源 スイゲン		深井戸水 フカイドミズ		表流水 オモテヒョウリュウスイ		深井戸水 フカイドミズ		深井戸水 フカイドミズ		表流水 オモテヒョウリュウスイ

		浄水方法 ジョウスイホウホウ		塩素消毒 エンソショウドク		急速ろ過、塩素消毒 キュウソクカエンソショウドク		塩素消毒 エンソショウドク		塩素滅菌 エンソメッキン		塩素滅菌 エンソメッキン

		原水・水道水の状況  及び汚染要因 ゲンスイスイドウスイジョウキョウオヨオセンヨウイン		・ミネラル分を多く含む
・地質由来のヒ素が検出		・降雨による濁度の上昇
・原虫のクリプトスポリジウムの汚染 コウウダクドジョウショウゲンチュウムシオセン		・ミネラル分を多く含む
・地質由来のヒ素が検出
 ブンオオチシツユライソケンシュツ		・地質由来のフッ素が検出 チシツユライソケンシュツ		・降雨による濁度の上昇
・農薬や肥料による汚染
・原虫のクリプトスポリジウムの汚染 コウウダクドジョウショウノウクヤヒリョウオセンゲンチュウムシオセン

		留意する項目
（水質基準値の20%を超過した項目と、基準項目以外の留意する項目） リュウイコウモク		蒸発残留物、 ジョウハツザンリュウブツ		蒸発残留物、		蒸発残留物、ヒ素、 ジョウハツザンリュウブツ		フッ素、残留塩素 ソザンリュウエンソ		濁度、残留塩素 ダクドザンリュウエンソ

				残留塩素 ザンリュウエンソ		濁度、残留塩素、		残留塩素 ザンリュウエンソ				農薬類 ノウヤクルイ

						クリプトスポリジウム						クリプトスポリジウム





採水場所

		

		配水系統名 ハイスイケイトウメイ		採取場所施設名 サイシュバショシセツメイ		採水場所住所 サイスイバショジュウショ

		　睦沢清川簡易水道 ムツサワキヨカワカンイスイドウ		睦沢公民館 ムツサワコウミンカン		亀沢3687 カメサワ

				清川公民館 キヨカワコウミンカン		上福沢124 カミフクサワ

		　吉沢簡易水道 キチサワカンイスイドウ		吉沢公民館 キチサワコウミンカン		吉沢249-2 キチサワ

		小規模水道 ショウキボスイドウ

		下福沢小規模水道 シモフクサワショウキボスイドウ		下福沢水源 シモフクサワスイゲン		下福沢内 シモフクサワナイ

		千田小規模水道 センダショウキボスイドウ		千田水源 センダスイゲン		千田内 センダナイ





Sheet1

		



定期的な水質検査

水道法で義務づけ
給水栓

水質管理上必要と判断
給水栓

水質管理上必要と判断
原水

市で独自に行う
原水

毎日検査項目（3項目）
水質基準項目（50項目）

水質管理目標設定項目
　　　　　　（25項目）

水質基準項目（40項目）
水質管理目標設定項目（農薬類）

クリプトスポリジウム（1項目）



検査頻度　敷島

		

		表2.竜王上水道 ヒョウリュウオウジョウスイドウ

				水質基準項目 スイシツキジュンコウモク		基準値（mg/l） キジュンチ		原水検査 ゲンスイケンサ		浄水検査 ジョウスイケンサ						検査頻度を決めた理由 ケンサヒンドキリユウ		備考 ビコウ

								全水源 ゼンスイゲン		睦沢		清川		吉沢

		基01 キ		一般細菌 イッパンサイキン		100/ml		●		◎		◎		◎		毎月検査 マイツキケンサ		病原微生物の指標 ビョウゲンビセイブツシヒョウ

		基02 キ		大腸菌 ダイチョウキン		不検出 フケンシュツ		●		◎		◎		◎		毎月検査 マイツキケンサ

		基03 キ		カドミウム及びその化合物 オヨカゴウブツ		0.01		●		●		●		●		安全確認*1
（原水の水質が安定していて過去に検出されたことが無い、または検出されてもわずかであるため。）		無機物質／重金属 ムキブッシツジュウキンゾク

		基04 キ		水銀及びその化合物 スイギンオヨカゴウブツ		0.0005		●		●		●		●

		基05 キ		セレン及びその化合物 オヨカゴウブツ		0.01		●		●		●		●

		基06 キ		鉛及びその化合物 ナマリオヨカゴウブツ		0.01		●		●		●		●		安全確認*1

		基07 キ		ヒ素及びその化合物 ソオヨカゴウブツ		0.01		●		●		●		△		過去の検査結果より*2
（吉沢で基準値の20%超過、睦沢10％超過） チョウカムツサワチョウカ

		基08 キ		六価クロム化合物 ロッカカゴウブツ		0.05		●		●		●		●		安全確認*1

		基09 キ		シアン化物塩化シアン カブツエンカ		0.01		●		○		○		○		省略不可 ショウリャクフカ

		基10 キ		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ショウサンショウサンタイチッソオヨアショウサンタイチッソ		10		●		●		●		●		過去の検査結果より*2
（清川で基準値の10%超過。） キヨカワチョウカ

		基11 キ		フッ素及びその化合物 ソオヨカゴウブツ		0.8		●		●		●		●		過去の検査結果より*2
（睦沢と吉沢で基準値の10%超過。） ムツサワヨシザワサワチョウカ

		基12 キ		ホウ素及びその化合物 ソオヨカゴウブツ		1.0		●		●		●		●		安全確認*1

		基13 キ		四塩化炭素 シエンカタンソ		0.002		●		●		●		●				一般有機化合物 イッパンユウキカゴウブツ

		基14 キ		1,4-ジオキサン		0.05		●		●		●		●

		基15 キ		1,1-ジクロロエチレン		0.02		●		●		●		●

		基16 キ		シス-1,2-ジクロロエチレン		0.04		●		●		●		●

		基17 キ		ジクロロメタン		0.02		●		●		●		●

		基18 キ		テトラクロロエチレン		0.01		●		●		●		●

		基19 キ		トリクロロエチレン		0.03		●		●		●		●

		基20 キ		ベンゼン		0.01		●		●		●		●

		基21 キ		塩素酸 エンソサン		0.6				○		○		○		省略不可 ショウリャクフカ		消毒副生成物 ショウドクフクセイセイブツ

		基22 キ		クロロ酢酸 サクサン		0.02				○		○		○		〃

		基23 キ		クロロホルム		0.06				○		○		○		〃

		基24 キ		ジクロロ酢酸 サクサン		0.04				○		○		○		〃

		基25 キ		ジブロモクロロメタン		0.1				○		○		○		〃

		基26 キ		臭素酸 シュウソサン		0.01				○		○		○		〃

		基27 キ		総トリハロメタン ソウ		0.1				○		○		○		〃

		基28 キ		トリクロロ酢酸 サクサン		0.2				○		○		○		〃

		基29 キ		ブロモジクロロメタン		0.03				○		○		○		〃

		基30 キ		ブロモホルム		0.09				○		○		○		〃

		基31 キ		ホルムアルデヒド		0.08				○		○		○		〃

		基32 キ		亜鉛及びその化合物 アエンオヨカゴウブツ		1.0		●		●		●		●		安全確認*1		着色／味 チャクショクアジ

		基33 キ		アルミニウム及びその化合物 オヨカゴウブツ		0.2		●		●		●		●

		基34 キ		鉄及びその化合物 テツオヨカゴウブツ		0.3		●		●		●		●

		基35 キ		銅及びその化合物 ドウオヨカゴウブツ		1.0		●		●		●		●

		基36 キ		ナトリウム及びその化合物 オヨカゴウブツ		200		●		●		●		●

		基37 キ		マンガン及びその化合物 オヨカゴウブツ		0.05		●		●		●		●

		基38 キ		塩化物イオン エンカブツ		200		●		◎		◎		◎		省略不可 ショウリャクフカ

		基39 キ		カルシウム、マグネシウム等（硬度） ナドコウド		300		●		●		●		●		過去の検査結果より*2
（硬度は吉沢で基準値の10%超過、蒸発残留物は睦沢と清川と吉沢で基準値の20%超過。） コウドヨシザワキジュンチチョウカジョウハツザンリュウブツムツサワキヨカワヨシザワキジュンチチョウカ

		基40 キ		蒸発残留物 ジョウハツザンリュウブツ		500		●		△		△		△

		基41 キ		陰イオン界面活性剤 インカイメンカッセイザイ		0.2		●		●		●		●		安全確認*1		発泡 ハッポウ

		基42 キ		ジェオスミン		0.00001		●		●		△		●		清川は原水が表流水の場合藻類が発生しやすい夏期に検査。省略せず検査。 キヨカワゲンスイヒョウリュウスイバアイソウルイハッセイカキケンサショウリャクケンサ		カビ臭 

		基43 キ		2-メチルイソボルネオ-ル		0.00001		●		●		△		●

		基44 キ		非イオン界面活性剤 ヒカイメンメンカッセイザイ		0.02		●		●		●		●		安全確認*1		発泡 ハッポウ

		基45 キ		フェノ-ル類 ルイ		0.005		●		●		●		●				臭気 シュウキ

		基46 キ		有機物（全有機炭素TOC量） ユウキブツゼンユウキタンソリョウ		5		●		◎		◎		◎		省略不可 ショウリャクフカ		味 アジ

		基47 キ		pH値 チ		5.8～8.6		●		◎		◎		◎		〃		基礎的性状 キソテキセイジョウ

		基48 キ		味 アジ		異常でない イジョウ		●		◎		◎		◎		〃

		基49 キ		臭気 シュウキ		異常でない イジョウ		●		◎		◎		◎		〃

		基50 キ		色度 シキド		5度 ド		●		◎		◎		◎		〃

		基51 キ		濁度 ダクド		2度 ド		●		◎		◎		◎		〃

		備考 ビコウ		◎印は、毎月検査項目 シルシマイツキケンサコウモク

				○印は、年4回検査項目（省略不可） シルシネンカイケンサコウモクショウリャクフカ

				△印は、年4回検査項目（省略可） シルシネンカイケンサコウモクショウリャクカ

				●印は、年1回検査項目 シルシネンカイケンサコウモク

				▲印は、3年に1回検査項目 シルシネンカイケンサコウモク

				ただし、甲斐市水道局では、平成18年度まで浄水全項目検査を年1回実施します。 カイシシスイドウキョクヘイセイネンドジョウスイゼンコウモクケンサネンカイジッシ

				*1原水の水質が安定していて過去に検出去れたことが無い（又は、検出されてもわずかである） ゲンスイスイシツアンテイカコケンシュツサナマタケンシュツ





水質管理目標設定項目

		別表.１ ベッピョウ

		　下表の水質管理目標設定項目について下に掲げる配水場系（浄水）について検査を実施します カキヒョウスイシツカンシカンリモクヒョウセッテイコウモクシタカカハイスイジョウケイジョウスイケンサジッシ

		　竜王水道：大原配水場、片瀬配水場、篠原配水場、万才配水場 リュウオウスイドウオオハラハイスイジョウカタセハイスイジョウシノハラハイスイジョウマンザイサイハイスイジョウ

		　双葉水道：駒沢配水場、笠石配水場、菖蒲沢配水場、東小配水場、中学校配水場 フタバスイドウコマサワハイスイジョウカサイシハイスイジョウショウブサワハイスイジョウヒガシショウハイスイジョウチュウガッコウハイスイジョウ

		　敷島水道：睦沢清川簡易水道（睦沢配水系、清川配水系） シキシマスイドウムツサワキヨカワカンイスイドウムツサワハイスイケイキヨカワハイスイケイ

						以上　　11箇所 イジョウカショ

		　　　　水質管理設定項目 スイシツカンリセッテイコウモク

				項目 コウモク		目標値 モクヒョウチ		備考 ビコウ

		1		アンチモン及びその化合物 オヨカゴウブツ		アンチモンの量に関して、0.015mg/l以下 リョウカンイカ		無機物/重金属 ムキブツジュウキンゾク

		2		ウラン及びその化合物 オヨカゴウブツ		ウランの量に関して、0.002mg/l以下（暫定） リョウカンイカザンテイ

		3		ニッケル及びその化合物 オヨカゴウブツ		ニッケルの量に関して、0.01mg/l以下（暫定） リョウカンイカザンテイ

		4		亜硝酸態窒素 アショウサンタイチッソ		0.05mg/l以下（暫定） イカザンテイ

		5		1,2-ジクロロメタン		0.004mg/l以下 イカ		一般有機化合物 イッパンユウキカゴウブツ

		6		トランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04mg/l以下 イカ

		7		1,1,2-トリクロロエタン		0.006mg/l以下 イカ

		8		トルエン		0.2mg/l以下 イカ

		9		フタル酸（2-エチルへキシル） サン		0.1mg/l以下 イカ

		10		亜塩素酸 アエンソサン		0.6mg/l以下 イカ		消毒副生成物 ショウドクフクセイセイブツ

		11		削除（塩素酸） サクジョエンソサン		削除（水質基準に格上げ） サクジョスイシツキジュンカクア

		12		二酸化塩素 ニサンカエンソ		0.6mg/l以下 イカ		消毒剤 ショウドクザイ

		13		ジクロロアセトニトリル		0.04mg/l以下（暫定） イカザンテイ		消毒副生成物 ショウドクフクセイセイブツ

		14		抱水クロラ－ル ホウスイ		0.03mg/l以下（暫定） イカザンテイ

		15		農薬類 ノウヤクルイ		検出値と目標値の比の和として1以下 ケンシュツチモクヒョウチヒワイカ		農薬 ノウヤク

		16		残留塩素 ザンリュウエンソ		1mg/l以下 イカ		臭気 シュウキ

		17		カルシウム、マグネシウム等（硬度） ナドコウド		10mg/l以上100mg/l以下 イジョウイカ		着色/味 チャクショクアジ

		18		マンガン及びその化合物 オヨカゴウブツ		マンガンの量に関して、0.01mg/l以下 リョウカンイカ

		19		遊離炭酸 ユウリタンサン		20mg/l以下 イカ

		20		1,1,1-トリクロロエタン		0.3mg/l以下 イカ		一般有機化合物 イッパンユウキカゴウブツ

		21		メチル-ｔ-ブチルエ－テル		0.02mg/l以下 イカ

		22		有機物等（過マンガン酸カリウム消費量） ユウキブツナドカサンショウヒリョウ		3mg/l以下 イカ		味 アジ

		23		臭気強度（TON） シュウキキョウド		3以下 イカ		臭気 シュウキ

		24		蒸発残留物 ジョウハツザンリュウブツ		30mg/l以上200mg/l以下 イジョウイカ		味 アジ

		25		濁度 ダクド		1度以下 ドイカ		基礎的性状 キソテキセイジョウ

		26		pH値 チ		7.5程度 テイド		腐食性 フショクセイ

		27		腐食性（ランゲリア指数） フショクセイシスウ		-1程度以上とし極力0に近づける テイドイジョウキョクリョクチカ

		28		従属栄養細菌		1mlの検水で形成される集落数が2000以下（暫定）		細菌類





監視対象農薬

		別表２ ベッシヒョウ

				ゴルフ場において使用量が多い10項目を各水源の原水について水質を監視します。 ジョウシヨウリョウオオコウモクカクスイゲンゲンスイスイシツカンシ

				今年度は、以下の7水源について実施します。 コンネンドイカスイゲンジッシ

				　竜王水道：第14取水井　西八幡配水場 リュウオウスイドウダイシュスイイニシヤハタハイスイジョウ

						　　第2取水井　大原配水場 ダイシュスイセイオオハラハイスイジョウ

						　　第10取水井　片瀬配水場 カタセハイスイジョウ

				　双葉水道：駒沢取水井　駒沢配水場 フタバリュウオウスイドウコマサワシュスイイコマサワハイスイジョウ

						　　笠石取水井　笠石配水場 カサイシシュスイセイカサイシハイスイジョウ

						　　菖蒲沢取水井　菖蒲沢配水場 ショウブサワショウブサワハイスイジョウ

				　敷島水道：清川簡易水道 シキシマリュウオウスイドウキヨカワカンイカンオスイドウ

		　　　　監視対象農薬 カンシタイショウノウヤク

						農薬名 ノウヤクメイ		目標値 モクヒョウチ		区分 クブン

		1				ダイアジノン		0.005		殺虫 サッチュウ

		2				メコプロップ(MCPP)		0.005		除草 ジョソウ

		3				フェニトロチオン(MEP)		0.003		殺虫 サッチュウ

		4				イソキサチオン		0.008		殺虫 サッチュウ

		5				オキシン銅 ドウ		0.04		殺菌 サッキン

		6				チオベンカルブ		0.02		除草 ジョソウ

		7				トリクロピル		0.006		殺虫 サッチュウ

		8				ピリダフェンチオン		0.002		殺虫 サッチュウ

		9				ブタミホス		0.01		除草 ジョソウ

		10				ポリカ−バメ−ト		0.03		殺菌 サッキン

		11				シマジン		0.003		除草 ジョソウ

		12				チウラム		0.02		殺菌 サッキン

		13				1,3-ジクロロプロペン		0.002		薫蒸 カオルジョウハツ





Sheet2

		



甲斐市のみなさま

公表

ご意見

公表

ご意見

水質検査計画の策定

見直し

水質検査実施

水質検査結果とその評価

甲斐市水道局




_1173103495.bin

