年　　　月　　　日

蓄電池の仕様を確認するための書類

（蓄電システムが当該年度のZEH化等支援事業の補助対象設備に登録されていない場合）

申請者氏名

導入する蓄電池が下表の仕様を満たしていることを確認するため、仕様が確認できる書類名を申請者確認欄に記入し、その書類（取扱説明書、仕様書、保証書、カタログ等の該当ページ（表紙及び裏表紙を含む））の写しを添付してください。添付書類の該当箇所には、下表の「仕様番号」を記入し、確認箇所に○囲い等をして分かりやすくしてください。

| 仕様番号 | 内 容 | 申請者確認欄 | 市確認欄 |
| --- | --- | --- | --- |
| １ | 家庭用蓄電池（20kWh以下）である。 |  |  |
| ２ | システム全体を統合して管理するための番号が付与されている。 ※ 蓄電池部（初期実効容量1.0kWh以上）とパワーコンディショナー等の電力変換装置から構成されるシステムであり、蓄電システム本体機器を含むシステム全体を一つのパッケージとして取り扱うものであること。 ※ 初期実効容量は、「JIS C 4413」で定義された初期実効容量のうち、計算値と計測値のいずれか低い方を適用する。 | パッケージ型番 〔 〕 |  |
| ３－１ | 初期実効容量 |  |  |
| ３－２ | 定格出力 |  |  |
| ３－３ | 保有期間（補助金により購入した場合の保有期間等） |  |  |
| ３－４ | 廃棄方法 |  |  |
| ３－５ | アフターサービス |  |  |
| ４－１ | メーカー保証が10年以上の蓄電システムである。 |  |  |
| ４－２ | サイクル試験による性能が10年以上の蓄電池システムである。 |  |  |
| ５ | 蓄電池部安全基準について、「JIS C 8715-2」又は「IEC62619」の規格を満足すること。 |  |  |
| ６ | 【リチウムイオン蓄電池部を使用した蓄電池の場合のみ】 蓄電システム部が、「JIS C 4412」の規格を満足すること。ただし、電気製品認証協議会が定める「JIS C 4412」適用の猶予期間中は、「JIS C 4412-1」若しくは「JIS C 4412-2」の規格も可とする。 |  |  |
| ７ | 【リチウムイオン蓄電池部を使用した蓄電池の場合のみ】 蓄電池容量10kWh未満の蓄電池は、第三者認証機関の製品審査により、「蓄電システムの震災対策基準」の製品審査に合格したものである。 |  |  |